Λεωφ Βασ Σοφίας	• Αθήνα Υποκατάστημα Ελ Βενιζέλου	• Ν Ιωνία

Αρ Έκδοσης

Αρ Πιστ

Τηλ	• Φαξ	• email waternet@ergastiria gr • website www ergastiria gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας Ημ νία δειγματοληψίας

Ημ νία παραλαβής

Κωδικός δείγματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ημ νία έναρξης αναλύσεων

Ημ νία περάτωσης αναλύσεων

Κατάσταση παραλαβής

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Ταυτότητα δείγματος	ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ ΑΧΑΙΩΝ  ΝΤΡΑΦΙ

| Παράμετρος |  | Μέθοδος | Μονάδα | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους | °C | ISO | cfu ml | Άνευ μεταβολής |  |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους | °C | ISO | cfu ml | Άνευ μεταβολής |  |
| Κολοβακτηριοειδή |  | ISO | cfu ml |  |  |
| Escherichia coli |  | ISO | cfu ml |  |  |
| Intestinal Enterococci |  | ISO | cfu ml |  |  |

Clostridium perfrigens συμπεριλαμβανομένων

των σπόρων	ISO

cfu	ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος		του παρόντος πιστοποιητικού είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ   δ  ΓΠ οικ	ΦΕΚ	Β		που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς

DVM Μικροβιολόγος  Υγιεινολόγος MSc Επιστημονικός Διευθυντής

Λεωφ Βασ Σοφίας	• Αθήνα Υποκατάστημα Ελ Βενιζέλου	• Ν Ιωνία

Αρ Έκδοσης

Τηλ	• Φαξ	• email waternet@ergastiria gr • website www ergastiria gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας Ημ νία δειγματοληψίας

Ημ νία παραλαβής

Κωδικός δείγματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ημ νία έναρξης αναλύσεων

Ημ νία περάτωσης αναλύσεων

Κατάσταση παραλαβής

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Ταυτότητα δείγματος	ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ ΑΧΑΙΩΝ  ΝΤΡΑΦΙ

Παράμετρος

Μέθοδος

Μονάδα	Όριο

Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα

Ανίχνευσης

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου pH

°C	ISO

pH units

| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα | °C | ISO | μS cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θολότητα |  | ISO | FNU |  |
| Χρώμα |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO | mg l Pt |  |
| Οσμή |  | Οργανοληπτικά |  | Αποδεκτή |
| Γεύση |  | Οργανοληπτικά |  | Αποδεκτή |

Χλώριο Υπολειμματικό	ΟΕ Ο	UV

Αμμώνιο  NH	ISO

mg l mg l

Δεν Ανιχνεύθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος		του παρόντος πιστοποιητικού είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ   δ  ΓΠ οικ	ΦΕΚ	Β		που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία

Ο Υπεύθυνος Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης DVM Χημικός MSc