| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22-11-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2431 |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

| ΤΙΤΛΟΣ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.331,32Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Κ.Α.: | 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( 2.511,50 Ευρώ) 02.15.6662.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( 2.819,82 Ευρώ) |
| CPV: | 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

Η προμήθεια των εν λόγω υλικών θα γίνει για τις ανάγκες αντικατάστασης των κατεστραμμένων ή την τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται.

Ο κάτωθι εξοπλισμός καλύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των πιθανά απαιτούμενων υλικών, προκειμένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση ή και η μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων.

Συγκεκριμένα ο προβλεπόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί  προκειμένου να αποκατασταθούν τυχόν βλάβες στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηκα και να είναι δυνατή η εκτέλεση µικροεπεκτάσεων στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. -ΚΑΠΗ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Α΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | Β΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STARTER 4-22W | 2 |  | 10 |  | 3 | 5 | 20 |
| 2 | STARTER 4-65W | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 20 |
| 3 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32Α | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 6 | ΒΑΣΗ NEOZED 63A | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 7 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63A |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 8 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 80A |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 9 | ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 10 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4Χ80Α |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 13 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 14 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 16 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 17 | ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 18 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 19 | ΛΑΜΠΑ 150W HQI |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | ΛΑΜΠΑ LED 120cm 18W |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 21 | ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 22 | ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | 2 | 13 |  | 5 |  | 5 | 25 |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400W HQI | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W |  |  | 12 |  | 6 | 2 | 20 |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W |  |  |  | 2 | 13 | 10 | 25 |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 30 | ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
| 31 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm2 50 ΜΕΤΡΑ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 33 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 34 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 35 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 36 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 37 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 38 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 39 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 40 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 41 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 5 ΣΕΙΡΩΝ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 42 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 43 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 44 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
| 45 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16 Α |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 46 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 47 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 48 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 150W HQI |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 49 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W HQI | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 50 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 51 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 52 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 53 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 70W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 54 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 55 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ100Α |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 56 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ40Α |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 57 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 58 | ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΡΑΓΑΣ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 59 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 2Χ26W | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 60 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 61 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 62 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 63 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 64 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟ 1Χ40W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 65 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ18W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 66 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 67 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 68 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 69 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X120 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 18W |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 70 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X150 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 24W |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 71 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ (ΑΠΛΙΚΑ) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 72 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ18W | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 73 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 74 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΝΥΧΤΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 75 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Α. ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | Β. ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΑΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
| 2 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 3 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΥ |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 4 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 5 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ- ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 6 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 7 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΤΟΥΖ – ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 8 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 |  |  | 5 | 10 | 20 | 6 | 41 |
| 9 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 10 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 λίτρα | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 5 | 1 | 5 |  | 3 |  | 14 |
| 12 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 8 |
| 13 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

- Την υπ΄αριθμ.32693/16.11.17 καταμέτρηση Υδραυλικού και Ηλεκτρολογικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από υπαλληλους του Δήμου Αλεξάνδρειας  με τις αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις στα κτίρια του Νομικού Προσώπου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 5.331,32Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους Κ.Α: 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  με το ποσό 2.511,50 Ευρώ και Κ.Α.: 02.15.6662.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  με το ποσό 2.819,82 Ευρώ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.

H  Συντάξασα 					       Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια, 22-11-2017,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				    Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22.11.2017 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  αφορά την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών συνολικού προϋπολογισμού 5.331,32Ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, αφορά  την προμήθεια υλικών για την συντήρηση χώρου στα γραφεία του Νομικού Προσώπου.

Τα υπό προμήθεια είδη έχουν διαχωριστεί σε ομάδες έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να μπορούν να υποβάλουν προσφορά για  κάθε ομάδα χωριστά, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 2  Προδιαγραφές υλικών

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα µικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, βολάν - χερούλια βανών, κλπ.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη  του Νομικού Προσώπου.

Το προς προμήθεια υλικά είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STARTER 4-22W | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22W 230V ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ |  |
| 2 | STARTER 4-65W | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65W 230V ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ |  |
| 3 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32 Α | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ (1P) C10A-32 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ C ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ: 4,5KA |  |
| 4 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (3P) 3X10A-32 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ C |  |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΡΑΓΑΣ) ΤΥΠΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 30S - 20MIN ΤΑΣΗ:230V ΙΣΧΥΣ ΕΠΑΦΗΣ: 16A ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ :1NA ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:1 |  |
| 6 | ΒΑΣΗ NEOZED 63A | ΣΕΤ NEOZED ΜΕ ΒΑΣΗ - ΚΑΛΥΜΜΑ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) & ΠΩΜΑ DO2 Ε18 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63Α TO ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ NEOZED (ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) : DO2 Ε18 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63Α ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NEOZED : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ: DO2 Ε18 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63Α |  |
| 7 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63A | ΣΕΤ NEOZED ΜΕ ΒΑΣΗ - ΚΑΛΥΜΜΑ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) & ΠΩΜΑ DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63A TO ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ NEOZED (ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) : DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63A ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NEOZED : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ: DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 63A |  |
| 8 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 80A | ΣΕΤ NEOZED ΜΕ ΒΑΣΗ - ΚΑΛΥΜΜΑ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) & ΠΩΜΑ DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 80A TO ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ NEOZED (ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΓΑΣ) : DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 80A ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NEOZED : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ: DO3 Ε30 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 80A |  |
| 9 | ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 | ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V) :220-240V ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :E27 ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP20 |  |
| 10 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΤΑΣΗ: 10A ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP44 |  |
| 11 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4Χ63Α | ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (4P) 4X63A 30MA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AC |  |
| 12 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4Χ80Α | ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (4P) 4X80A 30MA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AC |  |
| 13 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R ΔΙΠΛΟΣ-ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΤΑΣΗ: 10A ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP44 |  |
| 14 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 10Α |  |
| 15 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ: Φ100MM ΡΟΗ ΑΕΡΑ: 100 M³/H ΘΟΡΥΒΟΣ: 40DB ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 2650RPM ΤΑΣΗ: 230V 50HZ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0.12A ΙΣΧΥΣ: 15W ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ABS ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΈΩΣ +40°C ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: IPX44 |  |
| 16 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ | ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 5 ΕΩΣ 35°C & ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 5 ΕΩΣ 35°C ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (SPDT) ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ON-OFF ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΙΡ30 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:220 - 240V AC |  |
| 17 | ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ | BAND: UHF CHANNELS: E21-E60 ELEMENTS: 35 BANDWIDTH MHZ: 470-790 GAIN DBI: 11 -16 FRONT-TO-BACK RATIO DB: 27 BEAMWIDTH H/V: H40°/V55° IMPEDANCE OHM: 75 SQUARE ANTENNA CARRIER (BOOM) WITH SIZE AS 18X18MM ANTENNA LENGTH MM: 960 |  |
| 18 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V | ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230V 50HZ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΣΩΠΟΡΤΑΣ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ -ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ -230V AC - 50HZ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABS |  |
| 19 | ΛΑΜΠΑ 150W HQI | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HQI R7S 150W 3000K ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 11000L ΜΗΚΟΣ: 135.5 MM ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HQI R7S WATT: 150W LUMEN: 11000 ΧΡΩΜΑ: ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12000H |  |
| 20 | ΛΑΜΠΑ LED 120cm 18W | ΛΑΜΠΑ SMD LED TUBES T8 G13 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ VOLT : 230V , AC WATT : 18W ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ : 6000K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ LUMEN : 1800 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 270° ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 26MM ΜΗΚΟΣ: 1200MM RA>80% ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LED ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30.000 ΩΡΕΣ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ +25°C) |  |
| 21 | ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W | ΛΑΜΠΑ SMD LED TUBES T8 G13 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ VOLT : 230V , AC WATT : 24W ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ : 6000K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ LUMEN : 2200 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 270° ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 26MM ΜΗΚΟΣ: 1500MM RA>80% ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LED ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30.000 ΩΡΕΣ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ +25°C |  |
| 22 | ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | ΛΑΜΠΑ SMD LED A70 E27 VOLT : 230V AC WATT : 8W ΧΡΏΜΑ ΦΩΤΌΣ : 3000K ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ LUMEN : 600 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 180° RA>80% |  |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400W HQI | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HQI Ε40 400W 6400K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 28000LUMEN ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HQI Ε40 WATT: 400W LUMEN: 28000 ΧΡΩΜΑ: ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12000H |  |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ PL ΒΑΣΗ G24D3 2PIN 26W(ΑΠΟΔΟΣΗ130W) 230V 4000K (840) ΛΕΥΚΟ 1570LUMEN ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ PL ΒΑΣΗ 2PIN ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: D 34MM ΜΗΚΟΣ: L 172MM VOLT: 230V WATT: 26W LUMEN: 1570 ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ 4000K (840) ΕΓΓΥΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 10000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |  |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18W, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 10.000H, ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 750 LUMEN, 220-240V |  |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | ΛΑΜΠA ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 36W 6400K (865) DAYLIGHTΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 2400 LUMEN ΜΗΚΟΣ 120CM ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 26MM ΜΗΚΟΣ: L 1200MM WATT: 36W LUMEN: 2400 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6400K (865) ΕΓΓΥΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 8000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |  |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W | ΛΑΜΠA ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 58W 6400K (865) DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 4080 LUMEN ΜΗΚΟΣ 150CM ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 26MM ΜΗΚΟΣ: L 1500MM WATT: 58W , LUMEN: 4080 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 8000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |  |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚH (STANDARD) 32W(ΑΠΟΔΟΣΗ160W) 6500K (865) DAYLIGHT ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 1750LUMEN ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8000H ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚH Τ9 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 30CM WATT: 32W , LUMEN: 1750 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6500K (865) |  |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚH (STANDARD) 40W(ΑΠΟΔΟΣΗ200W) 6500K (865) DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 2550LUMEN ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8000H ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚH Τ9 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 40CM WATT: 40W , LUMEN: 2550 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6500K (865) |  |
| 30 | ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED (ΡΑΓΑΣ) ΧΡΩΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΗ 230V ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1 |  |
| 31 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm2 50 ΜΕΤΡΑ | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ 4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ) - 3X1,5 ΚΑΡΕ – 50M ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΟΥΚΟ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 3.200W, ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ: 230V, |  |
| 32 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟ 230V ΛΕΥΚΟ |  |
| 33 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 12V ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ |  |
| 34 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ | MODULES: 24 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 327 X 301 X 104MM IP40 |  |
| 35 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 36 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ (3 ΣΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ:27CM ΠΛΑΤΟΣ:36CM ΥΨΟΣ:10CM ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ ΙΡ40 |  |
| 36 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ | MODULES: 12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 300 X 200 X 22 MM ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP40 |  |
| 37 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 24 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (2 ΣΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ:30CM ΠΛΑΤΟΣ:34,5CM ΥΨΟΣ:10CM ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ |  |
| 38 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 36 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (3 ΣΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ:30CM ΠΛΑΤΟΣ:48CM ΥΨΟΣ:10CM ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ |  |
| 39 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 36 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (3 ΣΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ:30CM ΠΛΑΤΟΣ:48CM ΥΨΟΣ:10CM ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ |  |
| 40 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ | MODULES: 48 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 315 X 525 X 100 MM ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP40 |  |
| 41 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 5 ΣΕΙΡΩΝ | MODULES: 60 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 315 X 525 X 100 MM ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP40 |  |
| 42 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ |  |
| 43 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΤΑΣΗ: 16A ΣΤΕΓΑΝΗ IP44 |  |
| 44 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α | ΜΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 16A |  |
| 45 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16 Α | ΜΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΛΕΥΚΕΣ 16A |  |
| 46 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ |  |
| 47 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |
| 48 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 150W HQI | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΒΑΛ HQI 150W ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙP-55 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ & ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΚΡΙ ΣΩΜΑ, ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ |  |
| 49 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W HQI | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ HQI 400W ΣΥΜΜΕΤΡIKΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP55 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΙΔΕΣ INOX ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP55 ΣΥΜΜΕΤΡIKΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΛΑΜΠΑ HQI 400W. |  |
| 50 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W: ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 25.000H, ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 7.640LUMEN, 85-265V, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ 120 |  |
| 51 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 1LED ΙΣΧΥΟΣ 20W 230V 120° 1450 LUMEN 6500K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-65 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΣΧΥΣ: 20W LUMEN: 1450 ΧΡΩΜΑ: ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6500K ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18X13,5X10 CM ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: 120° ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP 65 ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 85-265V AC |  |
| 52 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 1LED ΙΣΧΥΟΣ 50W 230V 120° 3250 LUMEN 6500K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-65 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΣΧΥΣ: 50W LUMEN: 3250 ΧΡΩΜΑ: ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6500K ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28,5X27,5X6,5 CM ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: 120° ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP 65 ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 85-265V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50-60HZ |  |
| 53 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 70W | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 1LED ΙΣΧΥΟΣ 70W 230V 120° 5050 LUMEN 6500K ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-65 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΣΧΥΣ: 70W LUMEN: 5050 ΧΡΩΜΑ: ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ 6500K ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 39X29X13,5 CM ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ: 120° ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP 65 Τ ΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 85-265V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50-60HZ |  |
| 54 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α | ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ (2P) 2Χ40Α AΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2 |  |
| 55 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ100Α | ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ (3P) 3Χ100Α AΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 |  |
| 56 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ40Α | ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ (3P) 3Χ40Α AΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 |  |
| 57 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ (3P) 3Χ63Α AΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 |  |
| 58 | ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΡΑΓΑΣ | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΤΑΣΗ : 230V ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ : 2 ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΩΝ : NO ΙΣΧΥΣ ΕΠΑΦΩΝ : 20A ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1 |  |
| 59 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 2Χ26W | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ (BALLAST) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ PL 2X26W ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ: 155MM ΠΛΑΤΟΣ: 141MM ΥΨΟΣ(ΠΑΧΟΣ): 32MM |  |
| 60 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X36W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ – ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 |  |
| 61 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X58W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ – ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 |  |
| 62 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 4X18W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ - ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: L=610, W=600, H=70 MM |  |
| 63 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 230V , ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ Φ25 |  |
| 64 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟ 1Χ40W | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚO ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Φ40 40W ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ (V) :220-240V ΙΣΧΥΣ (W) :40W ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :40W ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :ΖΑΡΑΚΙ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :ΚΛΕΜΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP20 ΒΑΡΟΣ (KG) :0,9KG ΎΨΟΣ :5,5CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ :35CM ΜΠΑΛΑΣΤ :ΜΗΧΑΝΙΚΟ 36W |  |
| 65 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ18W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 18W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=6750, B=160, C=90 ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ Τ8 18W. |  |
| 66 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=1280, B=160, C=90 ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ Τ8 36W . |  |
| 67 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=1570, B=110, C=120 ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ Τ8 58W. |  |
| 68 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛEYKO 21X10,5CM ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΜΕ NTOYI E27 ΣΤΕΓΑΝΗ IP44 KAPABOXEΛΩNA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛEYKO ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V) :220-240V ΙΣΧΥΣ (W) :60W ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :E27 ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP44 ΒΑΡΟΣ (KG) :585GR ΎΨΟΣ :8.0CM ΜΗΚΟΣ :21CM ΠΛΑΤΟΣ :10.5CM |  |
| 69 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X120 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 18W | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED T8 120CM ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΩΜΑ ΚAI ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1280 Χ 160 Χ 90 MM ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ: 2 LED ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 18W |  |
| 70 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X150 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 24W | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED T8 150CM ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΩΜΑ & ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1570 Χ 160 Χ 90 MM ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ: 2 LED ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 24W |  |
| 71 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ (ΑΠΛΙΚΑ) | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΓΥΑΛΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΧΡΩΜΑ: ΜΠΕΖ & ΜΠΡΟΝΖΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ30 ΔΕΧΕΤΑΙ ΛΑΜΠΕΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27. |  |
| 72 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ18W | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 1 ΛΑΜΠΑ T8 18W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=6750, B=100, C=90 MM |  |
| 73 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ ME ΓΥΑΛΙ ΠΙΤΣΙΛΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 2PIN PLC 2X26W ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ PLC ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ME ΓΥΑΛΙ ΠΙΤΣΙΛΩΤΟ ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΛΑΤΟΣ): D 210MM ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΒΑΘΟΣ): H 115MM ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΚΟΨΙΜΟ ΤΡΥΠΑΣ): Φ 195MM |  |
| 74 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΝΥΧΤΑΣ | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ 10Α 1000W 230V ΙΡ44 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ6Χ8CM ΚΩΔΙΚΟΣ: 147-02002 BARCODE: 5206139220028 ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V) :220-240V ΙΣΧΥΣ (W) :1000W ΣΤΑΘΕΡΟ (ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΙΝΗΣΗ) :NAI ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :ΚΛΕΜΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP44 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ :ΝΑΙ ΒΑΡΟΣ (KG) :0.155GR |  |
| 75 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΩΡΙΑΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ DIN ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230V AC 50/60 HZ - ΑΠΟΘΕΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 100H ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 15 ΛΕΠΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΦΗΣ: 16A / 250V AC |  |

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ νεροχύτη τοίχου , σε χρωμέ απόχρωση |  |
| 2 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ | ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ νεροχύτη μονή, σε χρωμέ απόχρωση. |  |
| 3 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΥ | ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΥ νεροχύτη τοίχου, σε χρωμέ απόχρωση |  |
| 4 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | ΔΙΠΛΗ ΦΥΤΕΥΤΗ χρήση: λουτρού -τοποθέτηση: τοίχου - υλικό κατασκευής: ορείχαλκος - χρώμα: χρωμέ |  |
| 5 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ- ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ υλικό κατασκευής: ορείχαλκος- χρώμα: χρωμέ |  |
| 6 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ | ΤΟΙΧΟΥ 1/2 χρήση: λουτρού - τοποθέτηση: τοίχου - υλικό κατασκευής: ορείχαλκος - χρώμα: χρωμέ |  |
| 7 | ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΤΟΥΖ – ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΤΟΥΖ ΜΠΑΤΑΡΙΑ – απλή μπανιέρας, σε χρωμέ απόχρωση, μπανιέρας |  |
| 8 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 | 1/2 |  |
| 9 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/4 | 3/4 |  |
| 10 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 λίτρα | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80LT ΚΑΘΕΤΟΣ - Εξωτερικό κάλυμμα: Χαλυβδοέλασμα βαμμένο ηλεκτροστατικά σε φούρνο στους 220ο C - Μόνωση: Θερμική μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη (χωρίς CFC) περιμετρικά πάχους 20mm. - Πυκνότητα: 40 kg/m3 - Ηλεκτρική αντίσταση: Χάλκινη αντίσταση 4KW - Προστασία εσωτερικής επιφάνειας: Η εσωτερική επιφάνεια προστατεύεται με άψογη υαλοποίηση για πλήρη αντίσταση στις οξειδώσεις κατά DIN 4743 Bayer Ferro - Πίεση δοκιμής: 16atm - Πίεση λειτουργίας: 8atm - Ανοδική προστασία: Ράβδος μαγνησίου-αργιλίου για μεγαλύτερη προστασία του εσωτερικού δοχείου κατά της διάβρωσης - Θερμοστάτης: Με διπλή ασφάλεια. Περιοχή ελέγχου από 20ο C έως 80ο C - Βαλβίδα ασφαλείας: 10bar - Παρατηρήσεις: Λυχνία ένδειξης λειτουργίας. Μήκος: 790cm - Διάμετρος: 440cm |  |
| 11 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ υψηλής πιέσεως και ελεγχόμενης ροής για οικονομία νερού (μηχανισμός start-stop). - Εσωτερική επένδυση για αθόρυβη λειτουργία - Ρυθμιζόμενη ροή: 6-7, 5-9 λίτρα - Φλοτέρ αθόρυβο κασέτα |  |
| 12 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ Χρώμα: Λευκό - Διαστάσεις: |  |
| 13 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ Χρώμα: Λευκό - Διαστάσεις: |  |

H  Συντάξασα 					      Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια, 22-11-2017,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                 Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22-11-2017 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| - ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Κ.Α:02.15.6662.02 |  |  |  |
|  | - CPV:31681410-0 |  |  |  |
| - Α/Α | - ΕΙΔΟΣ | - ΠΟΣΟΤΗΤΑ | - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | - ΔΑΠΑΝΗ |
| - 1 | - STARTER 4-22W | - 20 | - 0,35 | - 7,00 |
| - 2 | - STARTER 4-65W | - 20 | - 0,35 | - 7,00 |
| - 3 | - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32Α | - 20 | - 3,50 | - 70,00 |
| - 4 | - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | - 5 | - 18,10 | - 90,50 |
| - 5 | - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ | - 1 | - 27,30 | - 27,30 |
| - 6 | - ΒΑΣΗ NEOZED 63A | - 2 | - 3,70 | - 7,40 |
| - 7 | - ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63A | - 2 | - 4,60 | - 9,20 |
| - 8 | - ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 80A | - 2 | - 6,00 | - 12,00 |
| - 9 | - ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 | - 2 | - 2,40 | - 4,80 |
| - 10 | - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | - 2 | - 4,00 | - 8,00 |
| - 11 | - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | - 5 | - 3,00 | - 15,00 |
| - 12 | - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4Χ80Α | - 1 | - 90,00 | - 90,00 |
| - 13 | - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | - 3 | - 4,00 | - 12,00 |
| - 14 | - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | - 5 | - 3,90 | - 19,50 |
| - 15 | - ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 | - 1 | - 16,00 | - 16,00 |
| - 16 | - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ | - 2 | - 23,00 | - 46,00 |
| - 17 | - ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ | - 1 | - 58,00 | - 58,00 |
| - 18 | - ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V | - 2 | - 31,40 | - 62,80 |
| - 19 | - ΛΑΜΠΑ 150W HQI | - 1 | - 15,90 | - 15,90 |
| - 20 | - ΛΑΜΠΑ LED 120cm 18W | - 5 | - 5,70 | - 28,50 |
| - 21 | - ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W | - 5 | - 8,00 | - 40,00 |
| - 22 | - ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | - 25 | - 2,50 | - 62,50 |
| - 23 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400W HQI | - 2 | - 19,10 | - 38,20 |
| - 24 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | - 20 | - 2,10 | - 42,00 |
| - 25 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | - 20 | - 1,70 | - 34,00 |
| - 26 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | - 25 | - 1,70 | - 42,50 |
| - 27 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W | - 25 | - 2,30 | - 57,50 |
| - 28 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W | - 4 | - 4,80 | - 19,20 |
| - 29 | - ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W | - 2 | - 4,80 | - 9,60 |
| - 30 | - ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ | - 3 | - 3,00 | - 9,00 |
| - 31 | - ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm2 50 ΜΕΤΡΑ | - 1 | - 54,00 | - 54,00 |
| - 32 | - ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ | - 1 | - 7,50 | - 7,50 |
| - 33 | - ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ | - 1 | - 5,00 | - 5,00 |
| - 34 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ | - 1 | - 55,00 | - 55,00 |
| - 35 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | - 1 | - 34,00 | - 34,00 |
| - 36 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ | - 1 | - 21,00 | - 21,00 |
| - 37 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ | - 1 | - 25,50 | - 25,50 |
| - 38 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ | - 1 | - 34,00 | - 34,00 |
| - 39 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | - 1 | - 30,00 | - 30,00 |
| - 40 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ | - 1 | - 40,00 | - 40,00 |
| - 41 | - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 5 ΣΕΙΡΩΝ | - 1 | - 53,00 | - 53,00 |
| - 42 | - ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | - 2 | - 3,50 | - 7,00 |
| - 43 | - ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | - 3 | - 3,30 | - 9,90 |
| - 44 | - ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α | - 3 | - 2,90 | - 8,70 |
| - 45 | - ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16 Α | - 3 | - 4,00 | - 12,00 |
| - 46 | - ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | - 2 | - 11,10 | - 22,20 |
| - 47 | - ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | - 2 | - 5,50 | - 11,00 |
| - 48 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 150W HQI | - 1 | - 31,70 | - 31,70 |
| - 49 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W HQI | - 1 | - 50,10 | - 50,10 |
| - 50 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W | - 1 | - 56,00 | - 56,00 |
| - 51 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W | - 1 | - 14,60 | - 14,60 |
| - 52 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W | - 1 | - 27,00 | - 27,00 |
| - 53 | - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 70W | - 1 | - 41,00 | - 41,00 |
| - 54 | - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α | - 1 | - 7,30 | - 7,30 |
| - 55 | - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ100Α | - 1 | - 26,00 | - 26,00 |
| - 56 | - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ40Α | - 1 | - 15,40 | - 15,40 |
| - 57 | - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63Α | - 1 | - 21,70 | - 21,70 |
| - 58 | - ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΡΑΓΑΣ | - 1 | - 15,10 | - 15,10 |
| - 59 | - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 2Χ26W | - 1 | - 12,00 | - 12,00 |
| - 60 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 25,90 | - 25,90 |
| - 61 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 42,00 | - 42,00 |
| - 62 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 25,00 | - 25,00 |
| - 63 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ | - 1 | - 27,00 | - 27,00 |
| - 64 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟ 1Χ40W | - 1 | - 17,80 | - 17,80 |
| - 65 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ18W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 16,20 | - 16,20 |
| - 66 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 21,00 | - 21,00 |
| - 67 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | - 1 | - 22,00 | - 22,00 |
| - 68 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | - 1 | - 3,90 | - 3,90 |
| - 69 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X120 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 18W | - 1 | - 16,00 | - 16,00 |
| - 70 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ 65 2X150 cm ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 24W | - 1 | - 22,00 | - 22,00 |
| - 71 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ (ΑΠΛΙΚΑ) | - 1 | - 11,50 | - 11,50 |
| - 72 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ18W | - 1 | - 9,00 | - 9,00 |
| - 73 | - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | - 1 | - 7,00 | - 7,00 |
| - 74 | - ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΝΥΧΤΑΣ | - 1 | - 13,00 | - 13,00 |
| - 75 | - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ | - 1 | - 37,00 | - 37,00 |
|  | - ΣΥΝΟΛΟ | - 287 |  | - 2.025,40 |
|  | - ΦΠΑ 24% |  |  | - 486,10 |
|  | - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | - 2.511,50 |
| - ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | - Κ.Α:02.15.6662.01 |  |  |  |
|  | - CPV:44115210-4 |  |  |  |
| - Α/Α | - ΕΙΔΟΣ | - ΠΟΣΟΤΗΤΑ | - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | - ΔΑΠΑΝΗ |
| - 1 | - ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | - 3 | - 27,00 | - 81,00 |
| - 2 | - ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ | - 3 | - 34,00 | - 102,00 |
| - 3 | - ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΥ | - 3 | - 56,00 | - 168,00 |
| - 4 | - ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | - 3 | - 52,00 | - 156,00 |
| - 5 | - ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ- ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΟΝΗ ΦΥΤΕΥΤΗ | - 5 | - 29,00 | - 145,00 |
| - 6 | - ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ | - 5 | - 37,00 | - 185,00 |
| - 7 | - ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΤΟΥΖ – ΜΠΑΤΑΡΙΑ | - 3 | - 65,00 | - 195,00 |
| - 8 | - ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 | - 41 | - 4,65 | - 190,65 |
| - 9 | - ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/4 | - 2 | - 5,20 | - 10,40 |
| - 10 | - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 λίτρα | - 1 | - 125,00 | - 125,00 |
| - 11 | - ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | - 14 | - 34,00 | - 476,00 |
| - 12 | - ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | - 8 | - 34,00 | - 272,00 |
| - 13 | - ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | - 3 | - 56,00 | - 168,00 |
|  | - ΣΥΝΟΛΟ | - 94 |  | - 2.274,05 |
|  | - Φ.Π.Α 24% |  |  | - 545,77 |
|  | - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | - 2.819,82 |

H  Συντάξασα 				                       Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια, 22-11-2017,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22.11.2017 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά  την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου

#### ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές  των προμηθειών

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

#### ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 5.331,32Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους Κ.Α: 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  με το ποσό 2.511,50Ευρώ και Κ.Α.:02.15.6662.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  με το ποσό 2.819,82Ευρώ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 4ο   Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωση

Για την έγκριση του αποτελέσματος και την επιλογή του αναδόχου (δυνατότητα από το νόμο απευθείας ανάθεσης ) αποφασίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με σχετική απόφαση που θα εκδώσει.

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

Η σύμβαση λήγει υποχρεωτικά με την  παράδοση των υλικών.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ ολόκληρου εντός δέκα (10) ημερών ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από δυο (2) υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου και έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου (άρθρο 221 του Ν.4412/16)

Η επιτροπή θα διενεργεί ποσοτική παραλαβή. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. (άρθρο 208 του Ν.4412/16).

#### ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες –έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λ.π. αναγκαστικά μέτρα. (άρθρο 218 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής  εφαρμόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση. (άρθρο 200  του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

H  Συντάξασα 					       Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια, 22-11-2017,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				               Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος