| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,03-05-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 707 |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Σιδ. Σταθμού

T.K                    : 59300   Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες    : Ιωαννίδου Μερόπη

Παπά Μαριλένα

Τηλέφωνο         : 2333053217

FAX                   : 2333022022

Ε-mail               : opakom@alexandria.gr

| ΤΙΤΛΟΣ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6.162,80Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Κ.Α.: | 02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| CPV: | 42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάστασή τους σε χώρους του Νομικού για την αντιμετώπιση των αναγκών για αποδοτική θέρμανση και ψύξη στους χώρους αυτούς.

Καθώς η επαρκής θέρμανση των χώρων κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη τους κατά τους θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών για όσους εργάζονται ή εξυπηρετούνται στους χώρους αυτούς.

Πιο αναλυτικά  οι βλάβες που παρουσίασαν τρία (3) εγκατεστημένα κλιματιστικά μηχανήματα, σε αίθουσα των γραφείων του Νομικού και τα αλλά δυο στην αίθουσα του Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλεξάνδρειας κρίθηκαν αρκετά σοβαρές και το κόστος επισκευής τους ασύμφορο, κρίθηκε άμεσα αναγκαία η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων. Οι προοριζόμενες κλιματιστικές μονάδες χρειάζεται να έχουν ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 22.000 Btu / hr. και θερμική απόδοση τουλάχιστον 24.000 Btu / hr.

Επίσης για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν ομαλότερων συνθηκών θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους θερινούς μήνες τόσο για τα νήπια και παιδιά όσο και για το προσωπικό σε Παιδικούς Σταθμούς, κρίθηκε απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων, οι προοριζόμενες για τους χώρους των Παιδικών Σταθμών Πλατέος  και  Σταυρού κλιματιστικές μονάδες χρειάζεται να έχουν ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 22.000 Btu / hr. και θερμική απόδοση τουλάχιστον 24.000 Btu / hr.

Τέλος στο χώρο των γραφείων του Νομικού χρειάζονται την εγκατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 11.500 Btu / hr. και θερμική απόδοση τουλάχιστον 12.000 Btu / hr., ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής θέρμανση του χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη του κατά τους θερινούς μήνες.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 6.162,80Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους Κ.Α: 02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.

|  |  | Αλεξάνδρεια, 03-05-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 03-05-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών συνολικού προϋπολογισμού 6.162,80Ευρώ με τον ΦΠΑ, αφορά την Προμήθεια κλιματιστικών .

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

1. Τύπος κλιματιστικού: Τοίχου 24.000 BTU

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| --- | --- |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24.000 BTU |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 6800 - 28000 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 6800 - 30000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |

| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 7.0 |
| --- | --- |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0/5.2 (Μ.Ε./Θ.Ε.) |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/hr | 2.4 lt |
| Συνδεσιμότητα | με Wi-Fi |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 350 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 2240/1912 (Μ.Ε./Θ.Ε.) |
| Συνιστάται για Χώρους εως m2 | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 49/47/44/42/40/38/36 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας σε db | 65 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε db | 70 |
| Επιπλέον | Wi-Fi, Λειτουργία I-Feel, Έξυπνη λειτουργία προθέρμανσης "SP", Λειτουργία TURBO, Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης, Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών |
| Βάρος σε Kg | 16.5/53 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 327 x 1101 x 249 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 700 x 955 x 396 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

## Λειτουργία Wi-Fi

Μέσω αυτής της λειτουργίας, σου δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζεις την ιδανική για εσένα θερμοκρασία του κλιματιστικού σου από απόσταση. Ενεργοποίησε την επιθυμητή λειτουργία από το αυτοκίνητό σου, την εργασία σου, τη διασκέδασή σου ή οπουδήποτε αλλού μέσω του κινητού ή tablet σου και άφησε τα υπόλοιπα στο Toyotomi Kuro κλιματιστικό σου.

## Λειτουργία I feel

Στην κλιματιστική μονάδα υπάρχουν 2 αισθητήρες θερμοκρασίας. Ο ένας βρίσκεται επάνω στην εσωτερική μονάδα και καθορίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο δεύτερος βρίσκεται επάνω στο τηλεχειριστήριο και προσφέρει τη δυνατότητα της εναλλακτικής ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του χώρου διαφέρει αναλόγως του ύψους, έτσι επιλέγοντας την έξυπνη λειτουργία Follow Me η θερμοκρασία που έχεις επιλέξει θα διατηρείται με βάσει τη θέση του τηλεχειριστηρίου, δηλαδή τη δική σου θέση και όχι με βάσει τη θερμοκρασία, που επικρατεί επάνω στην εσωτερική μονάδα

## Ιονιστής

Ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου. (Αντιβακτηριδιακή δράση, κατά της ρύπανσης, κατά των δυσάρεστων οσμών).

## Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ( Energy Saving )

Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει εργοστασιακής ρύθμισης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

## Λειτουργία θέρμανσης στους 8°C

Σε περίπτωση που κάποιος λείπει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η λειτουργία 8°C διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία 8°C στο δωμάτιο ώστε να μην παγώνει.

## Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"

Με τη λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί στη θέρμανση με μία μικρή καθυστέρηση από 1 εώς 5 λεπτά, προκειμένου να θερμανθεί πρώτα ο χαλκοσωλήνας, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή ψυχρου αέρα. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η εισαγωγή ψυχρού αέρα κατά την έναρξη λειτουργίας του κλιματιστικού, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται συνθήκες δυσφορίας για το χρήστη.

## Λειτουργία Έξυπνης Απόψυξης

Ο παραδοσιακός τρόπος απόψυξης λειτουργεί βάσει εργοστασιακού προγραμματισμένου χρόνου έναρξης. Έτσι η λειτουργία απόψυξης μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ακόμα και όταν το κλιματιστικό δεν την έχει ανάγκη. Με την έξυπνη λειτουργία απόψυξης το κλιματιστικό προχωρά σε απόψυξη μόνο όταν πραγματικά το έχει ανάγκη, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και πιο άνετο περιβάλλον θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο.

## Αναμονή 1W

Σε κατάσταση αναμονής, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, η κατανάλωση είναι μικρότερη του 1 Watt. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν το κλιματιστικό δε λειτουργεί έως και 80% ημερησίως, σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα κατανάλωσης 4-5W.

## Λειτουργία έξυπνης εκκίνησης (Smooth Start)

Χρησιμοποιείται για extra προστασία του ηλεκτρικού πίνακα στο σπίτι, σε περίπτωση που π.χ. υπάρχουν πολλά κλιματιστικά. Όταν ξεκινά την λειτουργία του ένα συμβατικό κλιματιστικό απαιτείται υψηλή ένταση ρεύματος κατά την εκκίνηση. Σε περίπτωση που τα κλιματιστικά είναι πολλά αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον πίνακα του σπιτιού. Με τη λειτουργία Smooth Start το κλιματιστικό ενεργοποιείται σε χαμηλή ένταση ρεύματος κατά την εκκίνηση με αποτέλεσμα την extra προστασία του πίνακα στο σπίτι

## Λειτουργία Turbo

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται γρηγορότερα η ψύξη και η θέρμανση του χώρου (4η ταχύτητα).

## Λειτουργία Αφύγρανσης

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, μειώνεται το επίπεδο υγρασίας του δωματίου, χωρίς να επηρεάζεται η θερμοκρασία στον χώρο.

## Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου

Κλειδώνοντας τις λειτουργίες του κλιματιστικού μέσω του τηλεχειριστηρίου, διασφαλίζεις πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος από τα παιδιά ή από κάποιο κατοικίδιο.

## Λειτουργία Light / Light Out

Η λειτουργία αυτή, σου επιτρέπει να επιλέξεις την εμφάνιση ή απόκρυψη των φωτεινών ενδείξεων των λειτουργιών επάνω στην εσωτερική μονάδα.

## Αυτόματη οριζόντια κίνηση περσίδων

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της αυτόματης οριζόντιας κίνησης των περσίδων, με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη ροή αέρα και της σωστής κατανομής θερμοκρασίας.

## Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού εξασφαλίζει την απομάκρυνση της βρωμιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων οσμών από το εσωτερικό στοιχείο. Καθαρό εσωτερικό στοιχείο σημαίνει υγιής ατμόσφαιρα, καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

## Blue Fins

Η ειδική κατασκευή Blue Fins στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα, παρέχει επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία στο κλιματιστικό.

ΦΙΛΤΡΑ:

- Φωτοκαταλυτικό φίλτρο: Δρα ενάντια σε βακτήρια, ιούς και δυσάρεστες οσμές.

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα: Καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

## Λειτουργία Auto Restart

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, απομνημονεύεται από το κλιματιστικό ο τρόπος λειτουργίας πριν γίνει η διακοπή. Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα στην ίδια λειτουργία πριν τη διακοπή.

## Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το είδος της βλάβης, μέσω κωδικών επάνω στο τηλεχειριστήριο ή στην πλακέτα του κλιματιστικού.

## Αθόρυβη λειτουργία (Quiet)

Μέσω του τηλεχειριστηρίου, μπορείς να επιλέξεις τη λειτουργία Quiet, για πολύ χαμηλότερο επίπεδο θορύβου του κλιματιστικού σου μέσα στον χώρο.

## Λειτουργία άνετου ύπνου (Sleep Mode)

Για μεγαλύτερη άνεση, η λειτουργία άνετου ύπνου ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία στο δωμάτιο, ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο ρυθμό διακύμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών και των εξαρτημάτων στο χώρο, καθώς και η τοποθέτησή τους.

(1 τεμάχιο)

Τιµή ενός τεμαχίου: (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ)               Τ.Ε.: 1.240,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  3

2. Τύπος κλιματιστικού: Τοίχου 12.000 BTU

| Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 12.000 BTU |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 2.050 - 13.500 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 2.050 - 17.500 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |

| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
| --- | --- |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4.0 / 5.1 |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/hr | 1.4 lt |
| Συνδεσιμότητα | χωρίς Wi-Fi |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 201 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) | 1050 / 1043 |
| Συνιστάται για Χώρους εως m2 | 25 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας | 42/39/33/26 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας σε db | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε db | 62 |
| Επιπλέον | Φίλτρα: 1 x Photocatalytic, 1 x Active Carbon, Λειτουργία I-sense, Έξυπνη Λειτουργία Προθέρμανσης "SP" |
| Βάρος σε Kg | 10 / 29 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 289 x 845 x 209 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) | 540 x 776 x 320 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

## Ιονιστής

Ο φρέσκος και καθαρός αέρας που συναντάμε σε βουνά και δάση προσφέρει πάντα στον άνθρωπο μία αίσθηση ευεξίας και αναζωογονητικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αέρας περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικών ιόντων. Ένα κλιματιστικό με ιονιστή παράγει αρνητικά ιόντα και έτσι μας παρέχει ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον καθώς διαθέτει: Αντιβακτηριδιακή δράση, δράση κατά της ρύπανσης και δράση κατά των δυσάρεστων οσμών.

## Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ( Energy Saving )

Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει εργοστασιακής ρύθμισης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

## Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"

Με τη λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί στη θέρμανση με μία μικρή καθυστέρηση από 1 εώς 5 λεπτά, προκειμένου να θερμανθεί πρώτα ο χαλκοσωλήνας, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή ψυχρου αέρα. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η εισαγωγή ψυχρού αέρα κατά την έναρξη λειτουργίας του κλιματιστικού, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται συνθήκες δυσφορίας για το χρήστη.

## Λειτουργία Έξυπνης Απόψυξης

Ο παραδοσιακός τρόπος απόψυξης λειτουργεί βάσει εργοστασιακού προγραμματισμένου χρόνου έναρξης. Έτσι η λειτουργία απόψυξης μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ακόμα και όταν το κλιματιστικό δεν την έχει ανάγκη. Με την έξυπνη λειτουργία απόψυξης το κλιματιστικό προχωρά σε απόψυξη μόνο όταν πραγματικά το έχει ανάγκη, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και πιο άνετο περιβάλλον θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο.

## Λειτουργία I Sense

Στην κλιματιστική μονάδα υπάρχουν 2 αισθητήρες θερμοκρασίας. Ο ένας βρίσκεται επάνω στην εσωτερική μονάδα και καθορίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο δεύτερος βρίσκεται επάνω στο τηλεχειριστήριο και προσφέρει τη δυνατότητα της εναλλακτικής ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του χώρου διαφέρει αναλόγως του ύψους, έτσι με την έξυπνη λειτουργία, η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει θα διατηρείται με βάσει τη θέση του τηλεχειριστηρίου, δηλαδή τη δική σας θέση και όχι με βάσει τη θερμοκρασία, που επικρατεί επάνω στην εσωτερική μονάδα.

## Λειτουργία Turbo

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται γρηγορότερα η Ψύξη του χώρου (4η ταχύτητα).

## Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού X-Fan/Blow

Η λειτουργία X-Fan/Blow εξασφαλίζει την απομάκρυνση της βρωμιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων οσμών από το εσωτερικό στοιχείο. Καθαρό εσωτερικό στοιχείο σημαίνει υγιεινή ατμόσφαιρα, καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

## Λειτουργία Smooth Start

Προσφέρει extra προστασία του πίνακα στο σπίτι, σε περίπτωση που για παράδειγμα υπάρχουν πολλά κλιματιστικά. Όταν ξεκινά την λειτουργία του ένα συμβατικό κλιματιστικό απαιτείται υψηλή ένταση ρεύματος κατά την εκκίνηση. Σε περίπτωση που τα κλιματιστικά είναι πολλά αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον πίνακα του σπιτιού. Με την λειτουργία Smooth Start το κλιματιστικό ενεργοποιείται σε χαμηλή ένταση ρεύματος κατά την εκκίνηση με αποτέλεσμα την extra προστασία του πίνακα στο σπίτι.

## Απομνημόνευση της θέσης της περσίδας

Σε αντίθεση με τα περισσότερα συμβατικά κλιματιστικά, τα κλιματιστικά Toyotomi Kuro διαθέτουν την έξυπνη απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας. Παρέχουν δηλαδή στο χρήστη τη δυνατότητα να διατηρεί τη θέση που έχει επιλέξει ως ιδανική, κατά την επανεκκίνηση του κλιματιστικού.

## Λειτουργία Light / Light Out

Επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης των φωτεινών ενδείξεων των λειτουργιών επάνω στην εσωτερική μονάδα.

ΦΙΛΤΡΑ:

- Φωτοκαταλυτικό φίλτρο: Κατά των βακτηριών, ιών και δυσάρεστων οσμών

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα: Κατά των δυσάρεστων οσμών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

## Λειτουργία θέρμανσης στους 8°C

Σε περίπτωση που κάποιος λείπει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η λειτουργία 8°C διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία 8°C στο δωμάτιο ώστε να μην παγώνει.

## Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου

Κλειδώνοντας τις λειτουργίες του κλιματιστικού μέσω του τηλεχειριστηρίου, διασφαλίζεις πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος από τα παιδιά ή από κάποιο κατοικίδιο.

## Αναμονή 1W

Σε κατάσταση αναμονής, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, η κατανάλωση είναι μικρότερη του 1 Watt. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν το κλιματιστικό δε λειτουργεί έως και 80% ημερησίως, σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα κατανάλωσης 4-5W.

## Blue Fins

Η ειδική κατασκευή Blue Fins στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα, παρέχει επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία στο κλιματιστικό.

## Λειτουργία Auto Restart

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, απομνημονεύεται από το κλιματιστικό ο τρόπος λειτουργίας πριν γίνει η διακοπή. Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα στην ίδια λειτουργία πριν τη διακοπή.

## Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το είδος της βλάβης, μέσω κωδικών επάνω στο τηλεχειριστήριο ή στην πλακέτα του κλιματιστικού.

## Νυχτερινή Λειτουργία

Κατά τη νυχτερινή λειτουργία SLEEP, το κλιματιστικό αυξάνει ή μειώνει σταδιακά τη θερμοκρασία του χώρου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του ύπνου και εξοικονομώντας ενέργεια.

## DC Rotary Συμπιεστής

Συμπιεστής υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης και αθόρυβης λειτουργίας.

## Ρύθμιση Κατεύθυνσης του Αέρα

Η οριζόντια περσίδα της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί αυτόματα με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο χώρο σου και μπορεί να επιλεγεί η επιθυμητή θέση της.

## Χρονοδιακόπτης έναρξης/παύσης

Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιματιστικού σε συγκεκριμένη προγραμματισμένη ώρα.

## Τηλεχειριστήριο υγρών κρυστάλλων

Το ασύρματο χειριστήριο LCD μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία του κλιματιστικού από απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών και των εξαρτημάτων στο χώρο, καθώς και η τοποθέτησή τους.

(1 τεμάχιο)

Τιµή ενός τεμαχίου: (εξακόσια  ένα ευρώ και σαράντα λεπτά)               Τ.Ε.: 601,40 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  2

|  |  | Αλεξάνδρεια, 03-05-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 03-05-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| K.A:02.15.7131 |  | CPV:42512200-0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000BTU | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 |
|  | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000BTU | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 485,00 | 970,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4.970,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 1.192,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 6.162,80 |

|  |  | Αλεξάνδρεια, 03-05-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης Διοίκησης - |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 03-05-2017 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά προμήθεια κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές  των προμηθειών

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

#### ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 6.162,80Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 4ο Διαδικασία απ΄ευθείας ανάθεσης

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (επιτροπής) για το σκοπό αυτό. (άρθρο 118 Ν. 4412/2016).

Η έγκριση των τευχών που συντάσσονται (αν απαιτείται Τεχνική Μελέτη), εγκρίνονται με απόφαση Προέδρου. Η απ΄ ευθείας ανάθεση γίνεται επίσης με απόφαση Προέδρου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου (άρθρο 209 Ν.3463/2006).

ΑΡΘΡΟ 5ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

Η σύμβαση λήγει υποχρεωτικά με την  παράδοση των υλικών.

#### ΑΡΘΡΟ 6ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.

- Τον τρόπο πληρωμής.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ ολόκληρου εντός δέκα (10) ημερών ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών

- Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από τρεις(3) υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου(άρθρο 221 του Ν.4412/16)

- Η επιτροπή θα διενεργεί ποσοτική παραλαβή. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. (άρθρο 208 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες –έκπτωση του αναδόχου

- Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λ.π. αναγκαστικά μέτρα. (άρθρο 218 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωμής

- Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

- Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής  εφαρμόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση. (άρθρο 200  του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

|  |  | Αλεξάνδρεια, 03-05-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |