| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22-03-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 400 |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Σιδ. Σταθμού

T.K                    : 59300   Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες    : Ιωαννίδου Μερόπη

Παπά Μαριλένα

Τηλέφωνο         : 2333053217

FAX                   : 2333022022

Ε-mail               : opakom@alexandria.gr

| ΤΙΤΛΟΣ: | Συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2.419,24Ευρώ(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α) |
| Κ.Α.: | 02.15.6265.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| CPV: | 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτίρια του Νομικού Προσώπου. Συμφώνα με το υπ΄ αριθμόν ΦΕΚ 1122/Β΄/17-06-2008 άρθρο 3 παρ. 1 στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις των κτιρίων του δημοσίου τομέα διενεργείται προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος.

Αφορά στους παρακάτω χώρους :

- Κ.Α.Π.Η. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

- Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

- Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τα σύνολα των κλιματιστικών μονάδων είναι τα ακόλουθα :

| Α/Α | Κλιματιστικά Μηχανήματα | Πλήθος | Προγραμματισμένες συντηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα, οροφής, δαπέδου έως 30.000 BTU | 23 | 2 |
| 2 | Διαιρούμενου τύπου άνω των 30.000 BTU | 3 | 2 |

Οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν προγραμματισμένες επισκέψεις ως ακολούθως:

Α)Θα γίνονται προγραμματισμένες συντηρήσεις  service  , δυο φόρες το χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού.

Οι εργασίες θα είναι οι ακόλουθες :

- Χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, με πλυστικό μηχάνημα

- Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

- Έλεγχος καλής λειτουργίας με μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εσωτερικής μονάδας, περιβάλλοντος και πίεσης ψυκτικού υγρού

- Έλεγχος για πληρότητα ή διαρροή ψυκτικού υγρού

- Καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων

- Καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων

- Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή

- Έλεγχος ή καθαρισμός της αποχέτευσης

(1 τεμάχιο)

Τιµή ενός τεμαχίου έως 30.000 BTU:   (τριάντα ευρώ)                                                  Τ.Ε.:  30,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 46

Τιµή ενός τεμαχίου άνω των 30.000 BTU:(σαράντα πέντε ευρώ)                                 Τ.Ε.:  45,00€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6

Β) Αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών συσκευών, οι εργασίες αποξήλωσης, μεταφοράς, εγκατάστασης και αντικατάστασης τοπικών κλιματιστικών συσκευών έως 30.000 BTU.

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία, 3m σετ σωληνώσεις, μεταλλική βάση και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση των τοπικών κλιματιστικών συσκευών έως 30.000 BTU.

(1 τεμάχιο)

Τιµή τεμαχίου:  (εκατόν έξι ευρώ)                                                                                         Τ.Ε.:  106,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1

Γ) Τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Νοέμβριο θα γίνονται προγραμματισμένες επισκέψεις με σκοπό τον καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και την γενική εποπτεία τις λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας, εναλλαγή - ρύθμιση από την θέρμανση στην ψύξη και  θα σημειώνει τυχούσες βλάβες ή ελλείψεις.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή λειτουργία κλιματιστικού, εντός 48 ωρών.

(1 ώρα)

Τιµή ώρα (είκοσι ευρώ)                                                                                                                     Τ.Ε.: 15,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13

Το Νομικό Πρόσωπο δεν δεσμεύεται στην πλήρη απορρόφηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Η συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,24Ευρώ με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6265.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  του σκέλους των εξόδων, οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου

|  |  | Αλεξάνδρεια, 22-03-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22-03-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Κ.Α: | 02.15.6265.04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV: | 50730000-1 |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 1 | Συντήρηση του συνόλου των κλιματιστικών μονάδων έως 30.000 BTU(χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, με πλυστικό μηχάνημα, καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, έλεγχος καλής λειτουργίας με μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εσωτερικής μονάδας, περιβάλλοντος και πίεσης ψυκτικού υγρού, έλεγχος για πληρότητα ή διαρροή ψυκτικού υγρού, καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων, καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων, έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή, έλεγχος ή καθαρισμός της αποχέτευσης) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 46 | 30,00 | 1.380,00 |  |
| 2 | Συντήρηση του συνόλου των κλιματιστικών μονάδων άνω των 30.000 BTU (χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, με πλυστικό μηχάνημα , καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, έλεγχος καλής λειτουργίας με μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εσωτερικής μονάδας, περιβάλλοντος και πίεσης ψυκτικού υγρού, έλεγχος για πληρότητα ή διαρροή ψυκτικού υγρού, καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων, καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων, έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή, έλεγχος ή καθαρισμός της αποχέτευσης) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 | 45,00 | 270,00 |  |
| 3 | Αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών συσκευών(θα περιλαμβάνονται η εργασία, 3m σετ σωληνώσεις, μεταλλική βάση και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση των τοπικών κλιματιστικών συσκευών έως 30.000 BTU) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 106,00 | 106,00 |  |
| 4 | Προγραμματισμένες επισκέψεις (επισκέψεις με σκοπό τον καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και την γενική εποπτεία τις λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας, εναλλαγή - ρύθμιση από την θέρμανση στην ψύξη και θα σημειώνει τυχούσες βλάβες ή ελλείψεις) | ΩΡΑ | 13 | 15,00 | 195,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 66 |  | 1.951,00 |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 468,24 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.419,24 |  |

|  |  | Αλεξάνδρεια, 22-03-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 22-03-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτίρια του Νομικού Προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος εκτέλεσης

Οι εργασίες θα εκτελεστούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχτούν από το Νομικό Πρόσωπο, μέχρι το τέλος του έτους.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται στο τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση).

Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει την εργασία.

Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών μία ημέρα πριν για την ακριβή ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία ώστε να παρίστανται τα μέλη της, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του άμεσα. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 8ο :Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει συνολικά ή και τμηματικά, κατόπιν πιστοποίησης – βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή του Νομικού Πρόσωπου για το αντίστοιχο μέρος των εργασιών που εκτελέστηκαν από την παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ποινική ρήτρα

#### Σε περίπτωση αναιτιολόγητα μη έγκαιρης επέμβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Προσφορές

Η επίδοση της προσφοράς του ενδιαφερόμενου αποτελεί απόδειξη, ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες και το εύρος της παροχής εργασίας.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, από επιτροπή προβλεπόμενης από το Ν.4412/2016 που θα οριστεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει την επιτροπή για τον τρόπο ελέγχου της παροχής της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο :Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

|  |  | Αλεξάνδρεια, 22-03-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |