| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 24-01-2017 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 144 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Σιδ. Σταθμού

T.K                    : 59300   Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες    : Ιωαννίδου Μερόπη

Παπά Μαριλένα

Τηλέφωνο         : 2333053217

FAX                   : 2333022022

Ε-mail               : opakom@alexandria.gr

| ΤΙΤΛΟΣ: | Παροχή εργασίας ελαιοχρωματισμών κτιρίων του Νομικού Προσώπου |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 14.297,20Ευρω (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) |
| Κ.Α.: | Κ.Α.: 02.15.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (7.998,00Ευρω) Κ.Α: 02.15.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (6.299,20Ευρω) |
| CPV: | 45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Νομικού Προσώπου προκειμένου να αναβαθμισθεί η ποιότητα διαβίωσης των χρηστών, καθώς και η ασφάλειά τους.

Στην αρμοδιότητα  του Νομικού Προσώπου ανήκουν τα εξης κτίρια :

| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ- ΧΩΡΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΚΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 2 | Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 3 | Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 4 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ |
| 5 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 6 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες  χρωματισμού προκειμένου να συντηρήσει τα κτίρια του, θα προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών χρωματισμών εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, με χρήση πλαστικών χρωμάτων, ακρυλικών και υδροχρωμάτων απαραίτητες για την αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που δημιουργήθηκαν στα κτίρια λόγω της αναπόφευκτης φθοράς των υλικών με την πάροδο του χρόνου και λόγω χρήσης.

Επίσης θα γίνει φρεσκάρισμα ξύλινων επιφανειών με κατάλληλα βερνίκια καθώς και χρωματισμός ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων.

Πιο αναλυτικά, στον Παιδικό Σταθμό Πλατέος και στον Παιδικό Σταθμό Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας έχουν παρατηρηθεί φθορές στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου (κάγκελα και τοίχοι) .

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση των οξειδωμένων κάγκελων  και η διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση κρίνεται απαραίτητη καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή καθημερινά και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, το ίδιο ισχύει και για την σωστή συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου διότι έχουν αποκολληθεί σοβάδες λόγω των καιρικών συνθηκών και τη πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα  οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ανωτέρω να μην είναι ασφαλείς για τα παιδιά που στεγάζουν.

Εκτός των ανωτέρω βλαβών/φθορών, στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης και κάλυψης βλαβών και αναγκών που θα προκύψουν εντός του  έτους.

Τα υλικά θα τα προμηθεύσει στον ανάδοχο η υπηρεσία και συνεπώς αφορά μόνο την εργασία χρωματισμού. Ως εκ τούτου η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει την εργασία των χρωματισμών χωρίς την προμήθεια των χρωμάτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εργασίες αυτές είναι:

- Υδροχρωματισμός επιφανειών εσωτερικών οροφών και τοίχων.

- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών τοίχων με πλαστικό.

- Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών τοίχων με ακρυλικό πλαστικό.

- Ελαιοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών (κιόσκι, παγκάκια).

- Ελαιοχρωματισμός σιδερένιων κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου.

Ειδικότερα θα γίνει προεργασία αφαίρεσης παλαιών χρωμάτων (ξύσιµο µε σπάτουλα ή γυαλόχαρτο) µέχρι την επίτευξη καθαρής επιφανείας προς ελαιοχρωµατισµό.

- Υδροχρωματισμός επιφανειών εσωτερικών οροφών και τοίχων θα γίνει µε καλή προεργασία, απομάκρυνση ξεφλουδισμένων χρωμάτων, στοκάρισµα µε στόκο, δυο τουλάχιστον χέρια µε υδρόχρωμα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) : τρία ευρώ              Τ.Ε.: 3,00 ευρώ

Ποσότητα: 150 τετραγωνικά μέτρα (m2)

- Ο χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών θα γίνει µε καλή προεργασία, απομάκρυνση ξεφλουδισμένων χρωμάτων, στοκάρισµα µε στόκο, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος

Τιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): τέσσερα ευρώ          Τ.Ε.: 4,00 ευρώ

Ποσότητα: 500 τετραγωνικά μέτρα (m2)

- Ο  χρωματισμός των εξωτερικών  επιφανειών θα γίνει µε καλή προεργασία, αποµάκρυνση ξεφλουδισμένων χρωμάτων, στοκάρισµα µε στόκο, στρώση µε αστάρι ακρυλικών ρητινών και τέλος δυο τουλάχιστον χέρια µε ακρυλική βαφή.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): τέσσερα ευρώ        Τ.Ε.: 4,00 ευρώ

Ποσότητα: 1.000 τετραγωνικά μέτρα (m2)

- Ο  ελαιοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών θα γίνει απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα, δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.

Τιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): τέσσερα ευρώ        Τ.Ε.: 4,00 ευρώ

Ποσότητα: 20 τετραγωνικά μέτρα (m2)

- Ο  ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών θα γίνει απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.

Τιµή ανά μέτρο (m):δέκα ευρώ                       Τ.Ε.: 10,00 ευρώ

Ποσότητα: 500 μέτρα (m)

Όλες οι παραπάνω εργασίες αφορούν ανακαίνιση (φρεσκάρισμα) επιφανειών. Τα κτίρια και οι επιφάνειες που θα γίνουν οι εργασίες θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Η συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 14.297,20Ευρω συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους  Κ.Α.: 02.15.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με το ποσό 7.998,00Ευρω  και τον  Κ.Α: 02.15.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με τον ποσό 6.299,20Ευρω  του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.

|  |  | Αλεξάνδρεια, 24-01-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 24-01-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσεως της (Ελαιοχρωματισμοί), είναι δύσκολο και αδύνατον να εκτιμηθούν και να προσμετρηθούν οι ποσότητες που απαιτούνται, διότι: είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις συνεχώς παρουσιαζόμενες ή αιφνίδιες ανάγκες στις εγκαταστάσεις  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασιας.

Για τους ανωτέρω λόγους ο προϋπολογισμός συντάσσεται

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.: 02.15.6261 |  |  |  |  |
| 1 | Υδροχρωματισμός επιφανειών εσωτερικών οροφών και τοίχων | τετραγωνικό µέτρο | 150 | 3,00 | 450,00 |
| 2 | Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών τοίχων με πλαστικό | τετραγωνικό µέτρο | 500 | 4,00 | 2.000,00 |
| 3 | Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών τοίχων με ακρυλικό πλαστικό | τετραγωνικό µέτρο | 1000 | 4,00 | 4.000,00 |
|  | Συνολο |  | 1650 |  | 6.450,00 |
|  | Κ.Α: 02.15.6262 |  |  |  |  |
| 4 | Ελαιοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών (κιόσκι, παγκάκια | τετραγωνικό µέτρο | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 5 | Ελαιοχρωματισμός σιδερένιων κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου | µέτρο | 500 | 10,00 | 5.000,00 |
|  | Συνολο |  | 520 |  | 5.080,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2170 |  | 11.530,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 2.767,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 14.297,20 |

|  |  | Αλεξάνδρεια, 24-01-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 24-01-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Νομικού Προσώπου προκειμένου να αναβαθμισθεί η ποιότητα διαβίωσης των χρηστών, καθώς και η ασφάλειά τους.

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος εκτέλεσης

Οι εργασίες θα εκτελεστούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχτούν από το Νομικό Πρόσωπο, μέχρι το τέλος του έτους.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται στο τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση).

Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει την εργασία.

Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών μία ημέρα πριν για την ακριβή ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία ώστε να παρίστανται τα μέλη της, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του άμεσα. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 8ο :Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει συνολικά ή και τμηματικά, κατόπιν πιστοποίησης – βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή του Νομικού Πρόσωπου για το αντίστοιχο μέρος των εργασιών που εκτελέστηκαν από την παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ποινική ρήτρα

#### Σε περίπτωση αναιτιολόγητα μη έγκαιρης επέμβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Προσφορές

Η επίδοση της προσφοράς του ενδιαφερόμενου αποτελεί απόδειξη, ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες και το εύρος της παροχής εργασίας.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, από επιτροπή προβλεπόμενης από το Ν.4412/2016 που θα οριστεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει την επιτροπή για τον τρόπο ελέγχου της παροχής της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο :Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

|  |  | Αλεξάνδρεια, 24-01-2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |