| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 14-02-2019 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2804 |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |

| ΤΙΤΛΟΣ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2.431,27Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Κ.Α.: | 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| CPV: | 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

Η προμήθεια των εν λόγω υλικών θα γίνει για τις ανάγκες αντικατάστασης των κατεστραμμένων ή την τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται.

Ο κάτωθι εξοπλισμός καλύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των πιθανά απαιτούμενων υλικών, προκειμένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση ή και η μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων.

Συγκεκριμένα ο προβλεπόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί  στις παρακάτω δομές:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΠΗ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Α΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | Β΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 3 | ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 10 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 10 | ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
| 11 | ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | 5 | 10 |  | 8 | 2 | 5 | 30 |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | 25 |  |  |  | 15 |  | 40 |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | 1 |  | 5 |  | 3 | 1 | 10 |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W |  |  | 10 | 40 | 10 | 55 | 115 |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W | 5 |  |  | 1 | 5 | 4 | 15 |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 18 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | 3 |  |  | 2 |  |  | 5 |
| 19 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α |  |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| 20 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  | 3 |  |  | 7 | 10 |
| 21 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 |
| 22 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 23 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 24 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  | 3 | 2 |  | 5 |
| 25 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 26 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 27 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | 6 |  |  |  | 2 |  | 8 |

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

- Την υπ΄αριθμ.32693/16.11.17 καταμέτρηση Υδραυλικού και Ηλεκτρολογικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από υπαλληλους του Δήμου Αλεξάνδρειας  με τις αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις στα κτίρια του Νομικού Προσώπου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 2.431,27Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |
| ------------------------------- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  αφορά την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα µικροϋλικά, τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη  του Νομικού Προσώπου.

Το προς προμήθεια υλικά είναι:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32Α | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ (1P) C10A-32 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ C ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ: 4,5KA |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (3P) 3X10A-32 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ C |
| 3 | ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 | ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V) :220-240V ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :E27 ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP20 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 10Α |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 10Α |
| 6 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ: Φ100MM ΡΟΗ ΑΕΡΑ: 100 M³/H ΘΟΡΥΒΟΣ: 40DB ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 2650RPM ΤΑΣΗ: 230V 50HZ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0.12A ΙΣΧΥΣ: 15W ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ABS ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΈΩΣ +40°C ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: IPX44 |
| 7 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Φ300 ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ | ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ (230V – 50HZ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ 300MM, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΈΩΣ 450C, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ: ΟN-OFF, 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CR-300, ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ SQA ΚΑΙ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗ HIG, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΖΑΜΙ Ή ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΠΑΧΟΥΣ 3 ΈΩΣ 25 MM |
| 8 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ | ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 5 ΕΩΣ 35°C & ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 5 ΕΩΣ 35°C ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (SPDT) ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ON-OFF ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΙΡ30 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:220 - 240V AC |
| 9 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V | ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230V 50HZ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΣΩΠΟΡΤΑΣ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ -ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ -230V AC - 50HZ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABS |
| 10 | ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W | ΛΑΜΠΑ SMD LED TUBES T8 G13 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ VOLT : 230V AC WATT : 24W ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ : 6000K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ LUMEN : 2200 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 270° ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 26MM ΜΗΚΟΣ: 1500MM RA>80% ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LED ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30.000 ΩΡΕΣ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ +25°C |
| 11 | ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | ΛΑΜΠΑ SMD LED A70 E27 VOLT : 230V AC WATT : 8W ΧΡΏΜΑ ΦΩΤΌΣ : 3000K ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ LUMEN : 600 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 180° RA>80% |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ PL ΒΑΣΗ G24D3 2PIN 26W(ΑΠΟΔΟΣΗ130W) 230V 4000K (840) ΛΕΥΚΟ 1570LUMEN ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ PL ΒΑΣΗ 2PIN ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: D 34MM ΜΗΚΟΣ: L 172MM VOLT: 230V WATT: 26W LUMEN: 1570 ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ 4000K (840) ΕΓΓΥΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 10000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18W, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 10.000H, ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 750 LUMEN, 220-240V |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | ΛΑΜΠA ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 36W 6400K (865) DAYLIGHTΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 2400 LUMEN ΜΗΚΟΣ 120CM ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 26MM ΜΗΚΟΣ: L 1200MM WATT: 36W LUMEN: 2400 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6400K (865) ΕΓΓΥΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 8000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W | ΛΑΜΠA ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 58W 6400K (865) DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 4080 LUMEN ΜΗΚΟΣ 150CM ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 G13 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 26MM ΜΗΚΟΣ: L 1500MM WATT: 58W LUMEN: 4080 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 8000 ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚH (STANDARD) 32W(ΑΠΟΔΟΣΗ160W) 6500K (865) DAYLIGHT ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 1750LUMEN ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8000H ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚH Τ9 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 30CM WATT: 32W LUMEN: 1750 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6500K (865) |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚH (STANDARD) 40W(ΑΠΟΔΟΣΗ200W) 6500K (865) DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 2550LUMEN ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8000H ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚH Τ9 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 40CM WATT: 40W LUMEN: 2550 ΧΡΩΜΑ: DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6500K (865) |
| 18 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΤΑΣΗ: 16A ΣΤΕΓΑΝΗ IP44 |
| 19 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α | ΜΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 16A |
| 20 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X36W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ – ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 |
| 21 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X58W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ – ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 |
| 22 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 4X18W ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST & ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ - ΟΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΕΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ & ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13/T8 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: L=610, W=600, H=70 MM |
| 23 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 230V , ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ Φ25 |
| 24 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=1280, B=160, C=90 ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ Τ8 36W . |
| 25 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ABS ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΣΩΜΑ Κ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ABS-PS ΥΛΙΚΟ: PS ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST B2 ΧΩΡΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗ ΝΤΟΥΪ: G13 / T8 ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: A=1570, B=110, C=120 ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ Τ8 58W. |
| 26 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛEYKO 21X10,5CM ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΜΕ NTOYI E27 ΣΤΕΓΑΝΗ IP44 KAPABOXEΛΩNA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛEYKO ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (V) :220-240V ΙΣΧΥΣ (W) :60W ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ :E27 ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ :IP44 ΒΑΡΟΣ (KG) :585GR ΎΨΟΣ :8.0CM ΜΗΚΟΣ :21CM ΠΛΑΤΟΣ :10.5CM |
| 27 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ ME ΓΥΑΛΙ ΠΙΤΣΙΛΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 2PIN PLC 2X26W ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ PLC ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ME ΓΥΑΛΙ ΠΙΤΣΙΛΩΤΟ ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΛΑΤΟΣ): D 210MM ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΒΑΘΟΣ): H 115MM ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΚΟΨΙΜΟ ΤΡΥΠΑΣ): Φ 195MM |

H  Συντάξασα 					      Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                 Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |
| ------------------------------- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | Κ.Α:02.15.6662.02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV:31681410-0 |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10-32Α | 30 | 3,40 | 102,00 |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ10-32 Α | 5 | 17,70 | 88,50 |
| 3 | ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ Ε27 | 10 | 2,30 | 23,00 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 12 | 2,50 | 30,00 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 12 | 3,50 | 42,00 |
| 6 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 7 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Φ300 ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ | 1 | 275,00 | 275,00 |
| 8 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ | 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ 230V | 2 | 29,00 | 58,00 |
| 10 | ΛΑΜΠΑ LED 150cm 24W | 8 | 7,60 | 60,80 |
| 11 | ΛΑΜΠΑ LED 8W E27 | 30 | 2,30 | 69,00 |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W | 40 | 1,80 | 72,00 |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | 10 | 1,60 | 16,00 |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | 115 | 1,60 | 184,00 |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W | 15 | 2,20 | 33,00 |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 32W | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 40W | 1 | 4,50 | 4,50 |
| 18 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A | 5 | 2,80 | 14,00 |
| 19 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 16 Α | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 20 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ36W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 21 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2Χ58W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 5 | 38,00 | 190,00 |
| 22 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 4X18W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 23 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ | 2 | 24,00 | 48,00 |
| 24 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 5 | 18,00 | 90,00 |
| 25 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58W ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 26 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 60W (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ) | 2 | 3,30 | 6,60 |
| 27 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ20 2Χ26W | 8 | 5,00 | 40,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1.960,70 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 470,57 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.431,27 |

H  Συντάξασα 				                       Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |
| ------------------------------- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά  την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές  των προμηθειών

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

#### ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 2.431,27Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.15.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 4ο   Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωση

Για την έγκριση του αποτελέσματος και την επιλογή του αναδόχου (δυνατότητα από το νόμο απευθείας ανάθεσης ) αποφασίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με σχετική απόφαση που θα εκδώσει.

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

Η σύμβαση λήγει υποχρεωτικά με την  παράδοση των υλικών.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ ολόκληρου εντός δέκα (10) ημερών ύστερα από γραπτή εντολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από δυο (2) υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου και έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου (άρθρο 221 του Ν.4412/16)

Η επιτροπή θα διενεργεί ποσοτική παραλαβή. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. (άρθρο 208 του Ν.4412/16).

#### ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες –έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λ.π. αναγκαστικά μέτρα. (άρθρο 218 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής  εφαρμόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση. (άρθρο 200  του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

H  Συντάξασα 					       Θεωρήθηκε, Αλεξάνδρεια,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				               Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος