| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,29-01-2019 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 168 |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Σιδ. Σταθμού

T.K                    : 59300   Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες    :  Παπά Μαριλένα

Τηλέφωνο         : 2333022700-53217

FAX                   : 2333022022

Ε-mail               : marilena@alexandria.gr

| ΤΙΤΛΟΣ: | Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης του Νομικού Προσώπου |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2.303,92Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) |
| Κ.Α.: | 02.15.6265.03Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων) |
| CPV: | 50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας  για  Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης του Νομικού Προσώπου, απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες να είναι η κατάλληλη, να διασφαλίζει την καλή υγεία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και να εξασφαλίσει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας και υπηρεσιών.

Με βάση τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρειάζεται να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος στους καυστήρες και τους λέβητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συντήρηση συντάσσεται το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και τους εκάστοτε αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς.

Η μελέτη βασίστηκε σε προμέτρηση των καυστήρων σε κτίρια του Νομικού Προσώπου.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας  : Λέβητας ΕΝΩΣΗ, ονομαστικής ισχύος 90.000 kcal/hr, καυστήρας MHG 130KW

- Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας  : Λέβητας ΕΝΩΣΗ, ονομαστικής ισχύος 90.000  kcal/hr, καυστήρας ELECTROIL 100KW

- Παιδικός Σταθμός Πλατέος  : Λέβητας MIK EYROP, ονομαστικής ισχύος 100.000 kcal/hr, καυστήρας ARMAX

- Παιδικός Σταθμός Σταυρού : Λέβητας MIK EYROP, ονομαστικής ισχύος 100.000 kcal/hr, καυστήρας RUHR BRENNER 7.5-15KW

- Παιδικός Σταθμός Μελικής  : Λέβητας RAYON, ονομαστικής ισχύος 100.000 kcal/hr, καυστήρας RIELLO 40G10

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Γραφεία Νομικού και Κ.Α.Π.Η Αλεξάνδρειας : Δυο (2) Λέβητες  OPOP, ονομαστικής ισχύος 80 KW kcal/hr και δυο  (2) καυστήρεςOPOP 80KWX2

Περιγραφή  παροχής υπηρεσίας : άριστη πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση ,

1ο Συντήρηση καυστήρων

Εργασίες συντήρησης

1. Καθαρισμός λέβητα.

2. Αντικατάσταση μπεκ.

3. Καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων / ηλεκτροδίων ιονισμού.

4. Δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα και καυστήρα.

5. Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

6. Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω).

7. Έλεγχος διαρροών καυσαερίων / καυσίμου

Μετρήσεις

1. Θερμοκρασία καυσαερίων (oC).

2. Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου (oC).

3. Δείκτης αιθάλης (Bacharach).

4. Διοξείδιο του άνθρακα (%).

5. Ελκυσμός (mbar).

6. Πίεση αντλίας πετρελαίου (bar).

Υπολογισμοί

1. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (%).

2. Απώλειες καυσαερίων (%).

3. Παροχή πετρελαίου (kg/h ή m3/h)

Τιμή ενός τεμαχίου :(εκατόν δεκαεννέα ευρώ)                       Τ.Ε: 119,00Ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7

2ο Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου

Καθαρισμός  χημικών, αφαίρεση παραφινών εσωτερικής  δεξαμενής

Τιμή ενός τεμαχίου : (εκατόν σαράντα πέντε ευρώ)                 Τ.Ε : 145,00Ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5

3ο Καθαρισμός  καμινάδας

Καθαρισμός με βούρτσα τηλεσκοπική

Τιμή ενός τεμαχίου : (πενήντα ευρώ )                            Τ.Ε :   50,00Ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6

Σημειώνεται ότι κάθε φύλλο ελέγχου θα βγαίνει σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και θα φέρει την υπογραφή της  Προϊσταμένης  Διεύθυνσης Παιδικής Φροντίδας και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.

Σε κάθε περίπτωση η υπογράφουσα θα κρατάει το πρώτο από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα των εντύπων αυτών, το δεύτερο από τα πρωτότυπα θα το κρατάει ο ανάδοχος, το τρίτο και το τέταρτο πρωτότυπο θα στέλνονται από την υπογράφουσα στο Νομικό Πρόσωπο και θα προορίζονται για  την Επιτροπή Παραλαβής του Νομικού και το φάκελο της παρούσας συντήρησης αντίστοιχα.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας οποιουδήποτε από τους καυστήρες ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία του ύστερα από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, η εταιρεία που θα έχει αναλάβει την παρούσα συντήρηση θα είναι υποχρεωμένη να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για την αποκατάσταση αυτής.

Οι απρόβλεπτες - έκτακτες ανάγκες  των καυστήρων πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία των καυστήρων αυτών ή τουλάχιστον το αντίστοιχο διάστημα αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας τους να είναι το ελάχιστο δυνατό και με αυτό τον τρόπο να προστατεύεται η καλή υγεία των νηπίων και των βρεφών, σε περίπτωση που οι καυστήρες βρίσκονται σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Η εταιρεία θα ενημερώνει την υπηρεσία για τυχόν ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα προκύπτουν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή άλλης βλάβης και δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης, οι οποίες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Η  συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.303,92Ευρώ με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.:02.15.6265.03 Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

|  |  | Αλεξάνδρεια, 29-01-2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |
| ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |  | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 29-01-2019 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| K.A:02.15.6265.03 |  | CPV:50531100-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 1 | Συντήρηση καυστήρων | Τεμάχιο | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 2 | Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου | Τεμάχιο | 5 | 145,00 | 725,00 |
| 3 | Καθαρισμός καμινάδας | Τεμάχιο | 6 | 50,00 | 300,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 18 |  | 1.858,00 |
|  | ΦΠΑ |  |  |  | 445,92 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.303,92 |

|  |  | Αλεξάνδρεια,29-01-2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |
| ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |  | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 29-01-2019 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης του Νομικού Προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος εκτέλεσης

Οι εργασίες θα εκτελεστούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχτούν από το Νομικό Πρόσωπο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της μέχρι το τέλος του έτους ή μέχρι την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται στο τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση).

Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει την εργασία.

Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών μία ημέρα πριν για την ακριβή ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία ώστε να παρίστανται τα μέλη της, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του άμεσα. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο Διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (επιτροπής) για το σκοπό αυτό. (άρθρο 118 Ν. 4412/2016).

Η έγκριση των τευχών που συντάσσονται (αν απαιτείται Τεχνική Μελέτη), εγκρίνονται με απόφαση Προέδρου. Η απ΄ ευθείας ανάθεση γίνεται επίσης με απόφαση Προέδρου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου (άρθρο 209 Ν.3463/2006).

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 9ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 10ο :Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει συνολικά ή και τμηματικά, κατόπιν πιστοποίησης – βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή του Νομικού Προσώπου για το αντίστοιχο μέρος των εργασιών που εκτελέστηκαν από την παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 11ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ποινική ρήτρα

#### Σε περίπτωση αναιτιολόγητα μη έγκαιρης επέμβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Προσφορές

Η επίδοση της προσφοράς του ενδιαφερόμενου αποτελεί απόδειξη, ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες και το εύρος της παροχής εργασίας.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή .

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, από επιτροπή προβλεπόμενης από το Ν.4412/2016 που θα οριστεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει την επιτροπή για τον τρόπο ελέγχου της παροχής της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο :Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

|  |  | Αλεξάνδρεια, 29-01-2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
|  |  | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Προγραμματισμού και Διαχείρισης |
| H Συντάξασα |  |  |
| ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ |  | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ |
| ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |  | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |