| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |  |

| ΤΙΤΛΟΣ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.071,60Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Κ.Α.: | Κ.Α.:02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| CPV: | 39714100-1 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 39715200-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού εξαερισμού και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών  του Νομικού Προσώπου.

Στα γραφεία του Νομικού Προσώπου υπάρχει χώρος μεγέθους 16 τετραγωνικών  και 8,5 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, στον οποίο ο αερισμός του χώρου δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα να είναι  επιβλαβές για τους υπαλλήλους που εργάζονται εντός του χώρου, γι΄ αυτό κρίνεται αναγκαία η προμήθεια μηχανικού εξαερισμού για τροφοδοσία –ανανέωση  ατμοσφαιρικού  αέρα.

Επίσης στον ίδιο χώρο δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα και τα θερμαντικά σώματα των υπολοίπων γραφείων δεν επαρκούν για την απαραίτητη θέρμανση του παραπάνω χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες οπότε είναι αναγκαία  και η προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης για αυτούς τους χώρους.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΚΑΠΗ, υπάρχουν τρία (3) θερμαντικά σώματα τα οποία δεν επαρκούν για την απαραίτητη θέρμανση του χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες οπότε  θα πρέπει να τοποθετηθούν ακόμη τρία (3) μεγαλύτερων θερμίδων θερμαντικά σώματα, ώστε η θέρμανση να μεταδίδεται ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο  και να θερμαίνεται επαρκώς ο χώρος.

Επίσης στις τουαλέτες των γραφείων του Νομικού Προσώπου και της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΚΑΠΗ κρίνεται αναγκαία η προμήθεια μηχανικού εξαερισμού για τροφοδοσία –ανανέωση  ατμοσφαιρικού  αέρα.

Για παραπάνω λόγους  κρίνεται απαραίτητη η   Προμήθεια  εξοπλισμού εξαερισμού και θέρμανσης.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 5.071,60Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.:02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ , ...................

Αλεξάνδρεια,............                                                                     Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος

Η  συντάξασα                                                                                Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  αφορά την  Προμήθεια εξοπλισμού εξαερισμού και θέρμανσης.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών στο χώρο και η τοποθέτησή τους με τα υλικά  που απαιτούνται για την σύνδεση του εξοπλισμού θέρμανσης και εξαερισμού όπως : σωλήνα πολυστρωματικη  φ20 μονωμένη, ρακορ σύνδεσης alupipe φ20 3/4, βάνα ρακορ 1’’ αρσενική,  σωλήνα pvc  φ100,  αεροβαλβιδα φ 100, στήριγμα φ 100,  γαλβανιζε  εξαρτήματα, taφ  pvc  φ100, γωνία pvc φ100, διακόπτης σώματος, ρακορ  φ18χ2,5.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & WC | Τεμάχιο |

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FANCOIL | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Τεμάχιο |
| 2 | FANCOIL | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Τεμάχιο |
| 3 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ FANCOIL | Τεμάχιο |
| 4 | ΠΕΡΣΙΔΑ FANCOIL | ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑ | Τεμάχιο |
| 5 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑ | Τεμάχιο |
| 6 | ΣΩΜΑ PANEL (22/900/2000) | 22/900/2000 | Τεμάχιο |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ , ...................

Αλεξάνδρεια,............                                                                     Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος

Η  συντάξασα                                                                                Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών στο χώρο και η τοποθέτησή τους με τα υλικά  που απαιτούνται για την σύνδεση του εξοπλισμού θέρμανσης και εξαερισμού όπως : σωλήνα πολυστρωματικη  φ20 μονωμένη, ρακορ σύνδεσης alupipe φ20 3/4, βάνα ρακορ 1’’ αρσενική,  σωλήνα pvc  φ100,  αεροβαλβιδα φ 100, στήριγμα φ 100,  γαλβανιζε  εξαρτήματα, taφ  pvc  φ100, γωνία pvc φ100, διακόπτης σώματος, ρακορ  φ18χ2,5.

| ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α.02.15.7131 |  |  |  |  |  |
| CPV:39714100-1 |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | Τεμάχιο | 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4 |  | 1.120,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 268,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 1.388,80 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| Κ.Α.02.15.7131 |  |  |  |  |  |
| CPV:39715200-9 |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FANCOIL | Τεμάχιο | 40 | 15,00 | 600,00 |
| 2 | FANCOIL | Τεμάχιο | 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | ΚΥΚΛΟΦΟΡIΤΗΣ | Τεμάχιο | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | ΠΕΡΣΙΔΑ FANCOIL | Τεμάχιο | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 5 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Τεμάχιο | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 6 | ΣΩΜΑ PANEL (22/900/2000) | Τεμάχιο | 3 | 350,00 | 1050 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 52 |  | 2.970,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 712,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 3.682,80 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ , ...................

Αλεξάνδρεια,............                                                                     Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος

Η  συντάξασα                                                                                Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά Προμήθεια  εξοπλισμού εξαερισμού και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές  των προμηθειών

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο προσφοράς

#### ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός

3.1Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό 5.071,60Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.:02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 4ο Διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (επιτροπής) για το σκοπό αυτό. (άρθρο 118 Ν. 4412/2016).

Η έγκριση των τευχών που συντάσσονται (αν απαιτείται Τεχνική Μελέτη), εγκρίνονται με απόφαση Προέδρου. Η απ΄ ευθείας ανάθεση γίνεται επίσης με απόφαση Προέδρου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου (άρθρο 209 Ν.3463/2006).

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

Η σύμβαση λήγει υποχρεωτικά με την  παράδοση των υλικών.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.

- Τον τρόπο πληρωμής.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ή εξ ολόκληρου εντός δέκα (10) ημερών ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από δυο (2) υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου και έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου (άρθρο 221 του Ν.4412/16)

Η επιτροπή θα διενεργεί ποσοτική παραλαβή. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. (άρθρο 208 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες –έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λ.π. αναγκαστικά μέτρα. (άρθρο 218 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την  παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρμόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. (άρθρο 200  του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ , ...................

Αλεξάνδρεια,............                                                                     Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος

Η  συντάξασα                                                                                Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κος Τ.Ε.				                Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος