| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 33 /2016 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ : | 14.991,60 € (με ΦΠΑ 24%) 15.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) |
| Κ.Α. 02.25.7135.04 CPV: 42122130-0 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) Inverter (ηλεκτρονικοί ρυθμιστές στροφών) που θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια της Δ. Ε. Αντιγονιδών του Δ. Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα :

- Το πρώτο θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο Α του Κεφαλοχωρίου και θα έχει στοιχεία λειτουργίας:

- α. Heavy duty: 	ισχύς στον άξονα 55 KW, 100 hp και ονομαστική ένταση 134 Α.

- β. Normal duty: 	ισχύς στον άξονα 75 KW, 100 hp και ονομαστική ένταση 155 Α.

- Το δεύτερο, θα τοποθετηθεί  στο αντλιοστάσιο Β του Κεφαλοχωρίου και θα έχει στοιχεία λειτουργίας:

- α. Heavy duty: 	ισχύς στον άξονα 75 KW, 125 hp και ονομαστική ένταση 157 Α.

- β. Normal duty: 	ισχύς στον άξονα 90 KW, 125 hp και ονομαστική ένταση 184 Α.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης, μια που αυτή απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και θα πραγματοποιηθεί από το αντίστοιχο συνεργείο των προμηθευτών. Επίσης, απαραίτητη είναι η σύνδεση των inverter με τις υφιστάμενες συσκευές των αντλιοστασίων και η πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Σημειώνεται ότι τα προς προμήθεια μηχανήματα, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας, καθώς και τα αποδεικτικά CE.

Η παραπάνω προμήθεια υπολογίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, στο ποσόν των 14.991,60 € (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ) με Φ.Π.Α., θα αντιμετωπισθεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. Εξόδου 02.25.7135.04.

Η προμήθεια θα γίνει με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Αλεξάνδρεια 14 / 06 / 2016					             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα                                                                      Αλεξάνδρεια  14 / 06 / 2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Παυλοπούλου Πηνελόπη  			  	     	         Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     		                               Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός