| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 33 /2016 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ : | 14.991,60 € (με ΦΠΑ 23%) 15.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. 02.25.7135.04 CPV: 42122130-0 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

##### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) Inverter (ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών) που θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια της Δ. Ε Αντιγονιδών του Δ. Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα το πρώτο θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο Α του Κεφαλοχωρίου και το δεύτερο στο αντλιοστάσιο Β του Κεφαλοχωρίου.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο 		Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 2286/95 για "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Ν.3463/2006  με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".

γ. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." άρθρο 23 παραγ. 4, 5 & 6 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της καθώς και όλων των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων για την εκτέλεση του ως άνω νόμου.

#### ΑΡΘΡΟ 2ο 		Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η μελέτη

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ. Η οικονομική προσφορά του μειοδότη

#### ΑΡΘΡΟ 3ο 		Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών είναι προϋπολογισμού 14.991,60 €  (με ΦΠΑ), (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ). Θα αντιμετωπιστεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. Εξόδου 02.25.7135.04, του προϋπολογισμού του έτους 2016.

#### ΑΡΘΡΟ 4ο                    Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ

#### ΑΡΘΡΟ 5ο		Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο 		Υπογραφή σύμβασης

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 1,2,3 του άρθρου 25 καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 παρ.1,3 ΕΚΠΟΤΑ).

#### ΑΡΘΡΟ 7ο 		Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος, την ποσότητα και την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο 		Χρόνος παράδοσης

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο 		Τόπος παράδοσης

Η παράδοση κάθε inverter, θα γίνει στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο όπου και θα τοποθετηθεί.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο 		Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως έχει οριστεί από το Δ.Σ. και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και με την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών για το υλικό.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο 		Τρόπος πληρωμής

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Αλεξάνδρεια 14 / 06 / 2016					          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα                                                                 Αλεξάνδρεια  14 / 06 / 2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Παυλοπούλου Πηνελόπη   				  	      Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     		                             Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός