## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων– συστημάτων άρδευσης
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελ. 18 / 2016
CPV: 43323000-3
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | [6 empty] | ΤΕΜ | 9236 | 56951.5
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | [6 empty] | Μ | 8350 | 2393
1 | Άξονας μονοβάθμιας Αντλίας μεταφοράς d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 4 | 500 | 2000 |  | ΣΥΝΟΛΑ | 17586 | 59344.5
2 | Άξονας διβάθμιας Αντλίας πίεσης d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 5 | 640 | 3200
3 | Πτερωτή μονοβ. Αντλίας μεταφοράς 12Χ40 (125-400) (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 2 | 700 | 1400
4 | Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ31 (125-315) Ro = 330 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 3 | 700 | 2100
5 | Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ35 (125-400) Ro = 415 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 3 | 700 | 2100
6 | Ρουλεμάν 6316.2RSR C3 | ΤΕΜ | 2 | 110 | 220
7 | Ρουλεμάν 6317.2RSR C3 | ΤΕΜ | 10 | 140 | 1400
8 | Ρουλεμάν 3310 ΒD. 2HRS TVH.C3 | ΤΕΜ | 3 | 100 | 300
9 | Ρουλεμάν 3312 Β.TVH.C3 | ΤΕΜ | 2 | 135 | 270
10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 7314JUA | ΤΕΜ | 1 | 170 | 170
11 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 7319BJPUA | ΤΕΜ | 1 | 400 | 400
12 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 230 | ΤΕΜ | 4 | 20 | 80
13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Ν6 D215-Φ64 | ΤΕΜ | 1 | 180 | 180 | 41 | 13820
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1 |  | 13820
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ – ΒΙΔΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΝΝΕΣ
1 | Φλάντζα ελαστική Φ 125 | ΤΕΜ | 50 | 1.2 | 60
2 | Φλάντζα ελαστική Φ 150 | ΤΕΜ | 50 | 1.5 | 75
3 | Φλάντζα ελαστική Φ 200 | ΤΕΜ | 50 | 1.8 | 90
4 | Φλάντζα ελαστική Φ 250 | ΤΕΜ | 50 | 3.3 | 165
5 | Φλάντζα ελαστική Φ 300 | ΤΕΜ | 50 | 3.8 | 190
6 | Φλάντζα ελαστική Φ 350 | ΤΕΜ | 30 | 4 | 120
7 | Φλάντζα ελαστική Φ 400 | ΤΕΜ | 30 | 6 | 180
8 | Φλάντζα ελαστική Φ 450 | ΤΕΜ | 28 | 12 | 336
9 | Φλάντζα ελαστική Φ 500 | ΤΕΜ | 20 | 16 | 320
10 | Φλάντζα ελαστική Φ 600 | ΤΕΜ | 10 | 17 | 170
11 | Ενωτικό φλαντζωτό DN125 θηλυκό PVC Φ140 | ΤΕΜ | 15 | 25 | 375
12 | Ενωτικό φλαντζωτό DN150 θηλυκό PVC Φ160 | ΤΕΜ | 10 | 30 | 300
13 | Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ200 | ΤΕΜ | 4 | 52 | 208
14 | Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ225 | ΤΕΜ | 10 | 63 | 630
15 | Ενωτικό φλαντζωτό DN250 θηλυκό PVC Φ250 | ΤΕΜ | 6 | 83 | 498
16 | Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ315 | ΤΕΜ | 6 | 110 | 660
17 | Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ355 | ΤΕΜ | 8 | 175 | 1400
18 | Ενωτικό φλαντζωτό DN400 θηλυκό PVC Φ400 | ΤΕΜ | 4 | 190 | 760
19 | Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ400 | ΤΕΜ | 6 | 270 | 1620
20 | Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ450 | ΤΕΜ | 6 | 270 | 1620
21 | Ενωτικό φλαντζωτό DN500 θηλυκό PVC Φ500 | ΤΕΜ | 8 | 325 | 2600
22 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 150/100 ΡΝ 16 | ΤΕΜ | 7 | 75 | 525
23 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 200/100 ΡΝ 16 | ΤΕΜ | 6 | 130 | 780
24 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 250/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4 | 145 | 580
25 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 300/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4 | 165 | 660
26 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 350/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4 | 300 | 1200
27 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 400/100 PN 16 | ΤΕΜ | 5 | 345 | 1725
28 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 450/100 PN 16 | ΤΕΜ | 5 | 550 | 2750
29 | Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 18Χ80 με παξιμάδι | ΤΕΜ | 100 | 0.9 | 90
30 | Ταυ κυρτό 90΄ Τ. Perrot Φ70 με φλάντζα 4''-Φ100 | ΤΕΜ | 40 | 40 | 1600
31 | Ελαστικό Αντικραδασμικο EPDM, Φ250 PN16 | ΤΕΜ | 1 | 230 | 230
32 | Χειρολαβή Πεταλούδας EBRO Ζ011Α 100mm | ΤΕΜ | 2 | 26 | 52
33 | Βάνα πεταλούδα με χειρολαβή Φ100 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 70 | 26 | 1820
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 2 | 65 | 24389 | 699 | 24389
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α 3 - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ |  |  |  | 43 | 0
1 | Υδρόμετρο 2 1/2 σπειρ. | ΤΕΜ | 20 | 97 | 1940
2 | Μηχανισμός υδρομέτρων | ΤΕΜ | 2 | 49 | 98
3 | Tαχυσύνδεσμος τύπου Perrot Φ 70Χ2,5'' πάσο | ΤΕΜ | 16 | 25 | 400
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 3 |  | 2438 | 38 | 2438
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A΄ |  | 40647 | 778 | 40647
|  |  | ΦΠΑ 23% |  | 9348.81
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ |  | 49995.81
ΟΜΑΔΑ Β΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B1 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6 | 110 | 660
2 | ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6 | 94 | 564
3 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ Ρ42 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6 | 150 | 900
4 | ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ12Χ100 (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 12 | 12 | 144
5 | ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 4 | 40 | 160
6 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6211.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 10 | 14 | 140
7 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6309.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 8 | 16 | 128
8 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6310.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 12 | 21 | 252
9 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6311.2RSR.C3 FAG | ΤΕΜ. | 8 | 26 | 208
10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6314.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 1 | 70 | 70
11 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 7314BJPUA FAG | ΤΕΜ. | 1 | 170 | 170
12 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU 211 EK.TVP2.C3 FAG | ΤΕΜ. | 1 | 71 | 71
13 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU 213 EK.TVP2.C3 FAG | ΤΕΜ. | 1 | 110 | 110
14 | ΓΡΑΣΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ 4,5KG | ΤΕΜ. | 30 | 36 | 1080
15 | Στεγανοποιητικό σιλικόνης ταχείας σκλήρυνσης , σωληναριο 70ml | ΤΕΜ. | 14 | 6 | 84
16 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Μ20 ΕΩΣ +150'C | ΤΕΜ. | 5 | 9 | 45
17 | ΚΟΠΛΕΡ HRC 180-80 ΑΣΤΕΡΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 80 | 80
18 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 180 | ΤΕΜ. | 6 | 10 | 60
19 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 110 | ΤΕΜ. | 4 | 6 | 24
20 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΛΕΡ Ροδέλες 7-8-9 | ΤΕΜ. | 12 | 5 | 60
21 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 10mmX10mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 12 | 75 | 900
22 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 12mmX12mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 12 | 110 | 1320
23 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 16mmX16mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 5 | 180 | 900
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B1 | 65 | 8130 | 177 | 8130
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B2- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ 4" DN100 PN16 | ΤΕΜ. | 40 | 7.5 | 300
2 | Φλάντζα ελαστική Φ100 | ΤΕΜ. | 200 | 1 | 200
3 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14X110 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 200 | 0.55 | 110
4 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16X80 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 230 | 0.65 | 149.5
5 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20X100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 200 | 1.1 | 220
6 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. 16Β d52 1/4NPT | ΤΕΜ. | 10 | 8 | 80
7 | ΕΥΚΑΜΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ) HELIFLΑΤ H.D. Φ75 3" 16BAR HΕΑVY DUTY | M | 50 | 6 | 300
8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ HDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ75 | M | 100 | 1.3 | 130 | 150 | 430
9 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100 | ΤΕΜ. | 2 | 60 | 120
10 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125 | ΤΕΜ. | 2 | 90 | 180
11 | ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3" ΟΡΥΧ. CIMBERIO | ΤΕΜ. | 1 | 50 | 50
12 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΡΝ16 PROINVAL EPDM Φ200 | ΤΕΜ. | 1 | 140 | 140
13 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ Τ.Ε.AS-B200 PN16 100ΜΜ | ΤΕΜ. | 1 | 150 | 150
14 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 1/2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 10 | 47 | 470
15 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 6 | 68 | 408
16 | Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ90 | ΤΕΜ. | 6 | 16 | 96
17 | Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ110 | ΤΕΜ. | 20 | 18 | 360
18 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 100/100 PN16 | ΤΕΜ. | 10 | 60 | 600 | 939 | 3633.5
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B2 | 65 | 4063.5
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B3- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ20 | Μ | 2100 | 0.16 | 336
2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ25 | Μ | 3500 | 0.23 | 805
3 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ32 | Μ | 600 | 0.33 | 198
4 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. HDPE Φ40 | Μ | 800 | 0.48 | 384
5 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. PE 20 mm | Μ | 1200 | 0.2 | 240 | 8200 | 1963
6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50 | 1.1 | 55
7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100 | 0.6 | 60
8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100 | 0.4 | 40
9 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50 | 2.1 | 105
10 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100 | 1.1 | 110
11 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100 | 0.6 | 60
12 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50 | 1.7 | 85
13 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100 | 0.8 | 80
14 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100 | 0.5 | 50
15 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP), ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7-4,5 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 5,2-15,2 μ | ΤΕΜ. | 80 | 10.5 | 840
16 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP), ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7-3,8 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 4,6-10,7 μ | ΤΕΜ. | 30 | 10 | 300
17 | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΣΠΡΕΥ, ΠΙΕΣΗ 1,0-2,1 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 2,1-5,5 μ | ΤΕΜ. | 30 | 2.4 | 72
18 | ΜΠΕΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ, ΠΙΕΣΗ 1,0-3,10 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 8-12 μ | ΤΕΜ. | 20 | 3.2 | 64
19 | ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 64Χ50 | ΤΕΜ. | 5 | 27 | 135
20 | ΦΡΕΑΤΙΟ 12'', ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 37Χ50 | ΤΕΜ. | 20 | 12.8 | 256
21 | ΦΡΕΑΤΙΟ 10'' ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ | ΤΕΜ. | 10 | 4.2 | 42
22 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1" ΘΗΛΥΚΗ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 atm | ΤΕΜ. | 100 | 1.4 | 140
23 | ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ, Φ25Χ25, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 atm | ΤΕΜ. | 50 | 1 | 50
24 | ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ, Φ20Χ20, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 atm | ΤΕΜ. | 50 | 0.7 | 35
25 | ΒΑΝΑ PVC ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 2''Χ2'' | ΤΕΜ. | 20 | 13 | 260
26 | ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΚΡΟ 1'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΕΠΙΦΑΝ. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜ. 90 cm2, 6 atm | ΤΕΜ. | 50 | 2.3 | 115
27 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΑΣ | ΤΕΜ. | 5000 | 0.05 | 250
28 | ΛΟΓΧΗ 40 εκ. | ΤΕΜ. | 1000 | 0.15 | 150
29 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖ/ΝΟ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1,50 Μ | ΤΕΜ. | 50 | 1.6 | 80
30 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 1/2" 24V 6-22M3/H 1,5-10BAR | ΤΕΜ. | 5 | 55 | 275
31 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, 1ΒΑΝΑ 24VAC/ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ, 3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 2 | 60 | 120
32 | Εκτοξευτής νερού με φτερωτή και ρυθμιζόμενη περιστροφή.Βιδώμα παροχής 1 1/2" θηλυκό . Διάμετρος κάλυψης 38-70Μ. Πίεση λειτουργίας 2-6 bar. Παροχή νερού απο 6 έως 28 Μ3/Η | ΤΕΜ. | 2 | 180 | 360
33 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ. ΕΥΡΩΠΗΣ 3''Χ2'' | ΤΕΜ. | 4 | 9 | 36
34 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ. ΕΥΡΩΠΗΣ 2 1/2''Χ2'' | ΤΕΜ. | 5 | 7.3 | 36.5
35 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 9 | 25.5 | 229.5
36 | ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΕΙΑ 19 mmX15mX0,20 mm | ΤΕΜ. | 50 | 1 | 50 | 7342 | 4541
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B3 |  | 6504
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ | 65 | 18697.5
|  |  | ΦΠΑ 23% |  | 4300.425
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ |  | 22997.925
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α΄+ΟΜΑΔΑ Β΄) |  |  |  |  | 72993.735
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
| Αλεξάνδρεια 29-03-2015 |  | Αλεξάνδρεια 29 /03 /2015
| Η συντάξασα |  | Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.
| Παυλοπούλου Πηνελόπη |  | Καραβασίλης Χρήστος
| Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων– συστημάτων άρδευσης
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελ. 18 / 2016
CPV: 43323000-3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | Άξονας μονοβάθμιας Αντλίας μεταφοράς d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 4
2 | Άξονας διβάθμιας Αντλίας πίεσης d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 5
3 | Πτερωτή μονοβ. Αντλίας μεταφοράς 12Χ40 (125-400) (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 2
4 | Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ31 (125-315) Ro = 330 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 3
5 | Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ35 (125-400) Ro = 415 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ | 3
6 | Ρουλεμάν 6316.2RSR C3 | ΤΕΜ | 2
7 | Ρουλεμάν 6317.2RSR C3 | ΤΕΜ | 10
8 | Ρουλεμάν 3310 ΒD. 2HRS TVH.C3 | ΤΕΜ | 3
9 | Ρουλεμάν 3312 Β.TVH.C3 | ΤΕΜ | 2
10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 7314JUA | ΤΕΜ | 1
11 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 7319BJPUA | ΤΕΜ | 1
12 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 230 | ΤΕΜ | 4
13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Ν6 D215-Φ64 | ΤΕΜ | 1
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ – ΒΙΔΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΝΝΕΣ
1 | Φλάντζα ελαστική Φ 125 | ΤΕΜ | 50
2 | Φλάντζα ελαστική Φ 150 | ΤΕΜ | 50
3 | Φλάντζα ελαστική Φ 200 | ΤΕΜ | 50
4 | Φλάντζα ελαστική Φ 250 | ΤΕΜ | 50
5 | Φλάντζα ελαστική Φ 300 | ΤΕΜ | 50
6 | Φλάντζα ελαστική Φ 350 | ΤΕΜ | 30
7 | Φλάντζα ελαστική Φ 400 | ΤΕΜ | 30
8 | Φλάντζα ελαστική Φ 450 | ΤΕΜ | 28
9 | Φλάντζα ελαστική Φ 500 | ΤΕΜ | 20
10 | Φλάντζα ελαστική Φ 600 | ΤΕΜ | 10
11 | Ενωτικό φλαντζωτό DN125 θηλυκό PVC Φ140 | ΤΕΜ | 15
12 | Ενωτικό φλαντζωτό DN150 θηλυκό PVC Φ160 | ΤΕΜ | 10
13 | Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ200 | ΤΕΜ | 4
14 | Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ225 | ΤΕΜ | 10
15 | Ενωτικό φλαντζωτό DN250 θηλυκό PVC Φ250 | ΤΕΜ | 6
16 | Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ315 | ΤΕΜ | 6
17 | Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ355 | ΤΕΜ | 8
18 | Ενωτικό φλαντζωτό DN400 θηλυκό PVC Φ400 | ΤΕΜ | 4
19 | Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ400 | ΤΕΜ | 6
20 | Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ450 | ΤΕΜ | 6
21 | Ενωτικό φλαντζωτό DN500 θηλυκό PVC Φ500 | ΤΕΜ | 8
22 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 150/100 ΡΝ 16 | ΤΕΜ | 7
23 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 200/100 ΡΝ 16 | ΤΕΜ | 6
24 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 250/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4
25 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 300/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4
26 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 350/100 PN 16 | ΤΕΜ | 4
27 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 400/100 PN 16 | ΤΕΜ | 5
28 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 450/100 PN 16 | ΤΕΜ | 5
29 | Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 18Χ80 με παξιμάδι | ΤΕΜ | 100
30 | Ταυ κυρτό 90΄ Τ. Perrot Φ70 με φλάντζα 4''-Φ100 | ΤΕΜ | 40
31 | Ελαστικό Αντικραδασμικο EPDM, Φ250 PN16 | ΤΕΜ | 1
32 | Χειρολαβή Πεταλούδας EBRO Ζ011Α 100mm | ΤΕΜ | 2
33 | Βάνα πεταλούδα με χειρολαβή Φ100 ΡΝ16 | ΤΕΜ | 70
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 2 | 65
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α 3 - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ |  |  |  | 43 | 0
1 | Υδρόμετρο 2 1/2 σπειρ. | ΤΕΜ | 20
2 | Μηχανισμός υδρομέτρων | ΤΕΜ | 2
3 | Tαχυσύνδεσμος τύπου Perrot Φ 70Χ2,5'' πάσο | ΤΕΜ | 16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A΄
ΦΠΑ 23%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α΄
ΟΜΑΔΑ Β΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B1 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6
2 | ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6
3 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ Ρ42 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 6
4 | ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ12Χ100 (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 12
5 | ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ΤΕΜ. | 4
6 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6211.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 10
7 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6309.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 8
8 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6310.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 12
9 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6311.2RSR.C3 FAG | ΤΕΜ. | 8
10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6314.2RSR C3 FAG | ΤΕΜ. | 1
11 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ 7314BJPUA FAG | ΤΕΜ. | 1
12 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU 211 EK.TVP2.C3 FAG | ΤΕΜ. | 1
13 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU 213 EK.TVP2.C3 FAG | ΤΕΜ. | 1
14 | ΓΡΑΣΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ 4,5KG | ΤΕΜ. | 30
15 | Στεγανοποιητικό σιλικόνης ταχείας σκλήρυνσης , σωληναριο 70ml | ΤΕΜ. | 14
16 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Μ20 ΕΩΣ +150'C | ΤΕΜ. | 5
17 | ΚΟΠΛΕΡ HRC 180-80 ΑΣΤΕΡΑΣ | ΤΕΜ. | 1
18 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 180 | ΤΕΜ. | 6
19 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 110 | ΤΕΜ. | 4
20 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΛΕΡ Ροδέλες 7-8-9 | ΤΕΜ. | 12
21 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 10mmX10mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 12
22 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 12mmX12mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 12
23 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 16mmX16mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΕΜ. | 5
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B1 | 65
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B2- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ 4" DN100 PN16 | ΤΕΜ. | 40
2 | Φλάντζα ελαστική Φ100 | ΤΕΜ. | 200
3 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14X110 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 200
4 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16X80 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 230
5 | ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20X100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΤΕΜ. | 200
6 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. 16Β d52 1/4NPT | ΤΕΜ. | 10
7 | ΕΥΚΑΜΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ) HELIFLΑΤ H.D. Φ75 3" 16BAR HΕΑVY DUTY | M | 50
8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ HDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ75 | M | 100
9 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100 | ΤΕΜ. | 2
10 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125 | ΤΕΜ. | 2
11 | ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3" ΟΡΥΧ. CIMBERIO | ΤΕΜ. | 1
12 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΡΝ16 PROINVAL EPDM Φ200 | ΤΕΜ. | 1
13 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ Τ.Ε.AS-B200 PN16 100ΜΜ | ΤΕΜ. | 1
14 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 1/2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 10
15 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 6
16 | Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ90 | ΤΕΜ. | 6
17 | Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ110 | ΤΕΜ. | 20
18 | Ταυ 3 φλαντζών Φ 100/100 PN16 | ΤΕΜ. | 10
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B2 | 65
ΥΠΟΟΜΑΔΑ B3- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ20 | Μ | 2100
2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ25 | Μ | 3500
3 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. LDPE Φ32 | Μ | 600
4 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. HDPE Φ40 | Μ | 800
5 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛ. PE 20 mm | Μ | 1200
6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50
7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100
8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100
9 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50
10 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100
11 | ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100
12 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ32 | ΤΕΜ. | 50
13 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ25 | ΤΕΜ. | 100
14 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ. LOCK ΡΝ 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ. LDPE Φ20 | ΤΕΜ. | 100
15 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP), ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7-4,5 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 5,2-15,2 μ | ΤΕΜ. | 80
16 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP), ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7-3,8 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 4,6-10,7 μ | ΤΕΜ. | 30
17 | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΣΠΡΕΥ, ΠΙΕΣΗ 1,0-2,1 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 2,1-5,5 μ | ΤΕΜ. | 30
18 | ΜΠΕΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ, ΠΙΕΣΗ 1,0-3,10 atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 8-12 μ | ΤΕΜ. | 20
19 | ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 64Χ50 | ΤΕΜ. | 5
20 | ΦΡΕΑΤΙΟ 12'', ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 37Χ50 | ΤΕΜ. | 20
21 | ΦΡΕΑΤΙΟ 10'' ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ | ΤΕΜ. | 10
22 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1" ΘΗΛΥΚΗ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 atm | ΤΕΜ. | 100
23 | ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ, Φ25Χ25, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 atm | ΤΕΜ. | 50
24 | ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ, Φ20Χ20, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 atm | ΤΕΜ. | 50
25 | ΒΑΝΑ PVC ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 2''Χ2'' | ΤΕΜ. | 20
26 | ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΚΡΟ 1'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΕΠΙΦΑΝ. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜ. 90 cm2, 6 atm | ΤΕΜ. | 50
27 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΑΣ | ΤΕΜ. | 5000
28 | ΛΟΓΧΗ 40 εκ. | ΤΕΜ. | 1000
29 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖ/ΝΟ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1,50 Μ | ΤΕΜ. | 50
30 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 1/2" 24V 6-22M3/H 1,5-10BAR | ΤΕΜ. | 5
31 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, 1ΒΑΝΑ 24VAC/ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ, 3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 2
32 | Εκτοξευτής νερού με φτερωτή και ρυθμιζόμενη περιστροφή.Βιδώμα παροχής 1 1/2" θηλυκό . Διάμετρος κάλυψης 38-70Μ. Πίεση λειτουργίας 2-6 bar. Παροχή νερού απο 6 έως 28 Μ3/Η | ΤΕΜ. | 2
33 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ. ΕΥΡΩΠΗΣ 3''Χ2'' | ΤΕΜ. | 4
34 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ. ΕΥΡΩΠΗΣ 2 1/2''Χ2'' | ΤΕΜ. | 5
35 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 9
36 | ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΕΙΑ 19 mmX15mX0,20 mm | ΤΕΜ. | 50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ B3
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ | 65
ΦΠΑ 23%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α΄+ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αλεξάνδρεια .... /05 /2015
Ο Προσφέρων