| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 61 /2016 Κ.Α. 02.25.7135.08 CPV: 35121700-5, 32235000-9 | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων τηλεειδοποίησης-τηλεελέγχου (συναγερμοί) στη Δ.Ε. Μελίκης» 11.990,80 € (με ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) συστημάτων συναγερμού και τριών (3) κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, που θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια της Δ. Ε. Μελίκης του Δ. Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά στα πιο κάτω :

- Κάθε σύστημα συναγερμού, πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Πίνακα συναγερμού. (1 τεμάχιο)

- Επαφή βαρέος τύπου. (2 τεμάχια).

- Χειριστήριο . (2 τεμάχια).

- Φαροσειρήνα εξωτερικού χώρου. (1 τεμάχιο)

- Κάθε κλείστό κύκλωμα παρακολούθησης, πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Κάμερα εξωτερική . (2 τεμάχια).

- Καταγραφικό. (1 τεμάχιο)

- Σκληρός δίσκος. (1 τεμάχιο)

- Τροφοδοτικό καμερών. (1 τεμάχιο)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, τοποθέτησης και συνδεσμολογίας. Τα προς προμήθεια μηχανήματα, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας, καθώς και να φέρουν την ένδειξη CE.

Η παραπάνω προμήθεια υπολογίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, στο ποσόν των 11.990,80 € (ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ) με Φ.Π.Α., θα αντιμετωπισθεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. Εξόδου 02.25.7135.08.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) για “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” .

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1  - Σύστημα Συναγερμού:

- Πίνακα συναγερμού με τηλεφωνητή GSM, με ελληνικό μενού, Min 24 ασύρματους και min 8 ενσύρματους ανιχνευτές, με τη μπαταρία του (min αυτονομία 5 ώρες) το τερματικό κινητής τηλεφωνίας και το πληκτρολόγιο. (1 τεμάχιο)

- Μεταλλική επαφή βαρέος τύπου (για πόρτες και παράθυρα) (2 τεμάχια).

- Ασύρματο χειριστήριο για τη λειτουργία του συναγερμού, με κουμπιά όπλισης -αφόπλισης και πανικού. Εμβέλεια Min 100,0 μ. (2 τεμάχια).

- Αυτόνομη φαροσειρήνα εξωτερικού χώρου, με μεταλλικό καπάκι προστασίας, με Min στάθμη ήχου 120 dB. (1 τεμάχιο)

Τ. Ε. ->	οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €)

Άρθρο 2 – Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης:

- Κάμερα εξωτερική υψηλής ανάλυσης. (2 τεμάχια).

- Αναλογικό καταγραφικό min 4 καναλιών. (1 τεμάχιο)

- Σκληρός δίσκος χωρητικότητας min 500 GB. (1 τεμάχιο)

- Τροφοδοτικό καμερών. (1 τεμάχιο)

.

Τ. Ε. ->	χίλια δέκα ευρώ (1.010,00 €)

Αλεξάνδρεια 27/ 09 / 2016					                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα                                                                      Αλεξάνδρεια  27 / 09 / 2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Παυλοπούλου Πηνελόπη  			  	            Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     		                                 Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός