| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων-Προμήθεια υδραυλικών» |
| --- | --- | --- |
| Κ.Α. Εξόδου 10 / 6661 -> 15.119,69 € Κ.Α. Εξόδου 15 / 6662 -> 4.007,68 € Κ.Α. Εξόδου 35 / 6662 -> 4.871,81 € | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: CPV: | 23.999,18 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 44115210-4 |
| Α.Μ. 64/ 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

# 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και άλλων λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.  Συγκεκριμένα, για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης των υφιστάμενων κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των πάρκων και πλατειών του Δήμου . Τα είδη και οι ποσότητες αυτών, υποδείχθηκαν από το συνεργείο του Δήμου που θα προβεί και στην τοποθέτησή τους, καθώς αυτή θεωρείται απλή και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο της έδρας του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τα υλικά και οι ποσότητες αυτών, αναφέρονται στον προϋπολογισμό.

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών είναι συνολικού προϋπολογισμού 23.999,18  € (με ΦΠΑ) και θα αντιμετωπισθεί από Δημοτικούς Πόρους. Το ποσό θα εκταμιευθεί από τον Κ.Α. 10 / 6661 ποσό 15.119,69 €, που προορίζεται για συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων,  από τον Κ.Α. 15 / 6662 ποσό 4.007,68 €, που προορίζεται για συντηρήσεις και επισκευές  αθλητικών εγκαταστάσεων και από τον  Κ.Α. 35 / 6662 ποσό 4.871,81 €, που προορίζεται για συντηρήσεις και επισκευές  πάρκων και πλατειών.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-16) για “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” .

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Παυλοπούλου Πηνελόπη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων-Προμήθεια υδραυλικών» |
| --- | --- | --- |
| Κ.Α. Εξόδου 10 / 6661 -> 15.119,69 € Κ.Α. Εξόδου 15 / 6662 -> 4.007,68 € Κ.Α. Εξόδου 35 / 6662 -> 4.871,81 € | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: CPV: | 23.999,18 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 44115210-4 |
| Α.Μ. 64/ 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

# 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται με τα απιτούμενα πιστοποιητικά  που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι αμεταχείριστα.

ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑ 10.6661 -ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

| ΑΤ1: Τουμπόραμα Φ16 μαύρο, ζεστό-κρύο Τιμή ενός Μ 0,50 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ22: Αποφρακτικό αποχέτευσης D-14 Τιμή ενός τεμαχίου 5,65 € (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |
| --- | --- |
| ΑΤ2: Τουμπόραμα Φ18 μαύρο, ζεστό-κρύο Τιμή ενός Μ 0,65 € (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ23: Σιφώνι σπιράλ 1 1/4'' // 1 1/2'' Τιμή ενός τεμαχίου 1,60 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ3: Τουμπόραμα Φ22 μαύρο, ζεστό-κρύο Τιμή ενός Μ 0,90 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ24: Σιφώνι ανοξείδωτο διπλό Μ/Π, Μ/Π Τιμή ενός τεμαχίου 5,65 € (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ4: Τουμπόραμα Φ32 μαύρο, κρύο Τιμή ενός Μ 0,98 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ25: Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος διπλός Μ/Β, Μ/Π Τιμή ενός τεμαχίου 8,47 € (ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ5: Σωλήνα θερμαντική πράσινη Φ20 PPR (συσκ. 4 M) Τιμή ενός Μ 0,65 € (ΕΞHNTA ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ26: Μηχανισμός αέρος καζανακίων Τιμή ενός τεμαχίου 6,05 € (ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ6: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ40, 6 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 0,70 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ27: ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΟΥΜΠΌΡΑΜΑ Φ16 1/2'' Τιμή ενός τεμαχίου 0,97 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ7: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ50, 3 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 0,90 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ28: ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΟΥΜΠΌΡΑΜΑ Φ18 1/2'' Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ8: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ75, 3 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 1,33 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ29: ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΟΥΜΠΌΡΑΜΑ Φ22 3/4'' Τιμή ενός τεμαχίου 1,93 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ9: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ100, 3 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 1,77 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ30: Τεφλόν μεγάλο 15μετρο 3/4'' Τιμή ενός τεμαχίου 0,80 € (ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ10 : Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ100, 6 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 2,35 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ31: Γωνία θερμαντική πράσινη Φ20/90 PPR Τιμή ενός τεμαχίου 0,32 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ11: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ125, 3 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 2,60 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ32: Ταυ θερμαντικό πράσινο Φ20 PPR Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ12: Σωλήνα γεν. Χρήσης Φ160, 3 atm. (συσκ. 3 Μ) Τιμή ενός Μ 4,20 € (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ33: Μούφα θερμαντική πράσινη Φ20 PPR Τιμή ενός τεμαχίου 0,24 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ13: Κάνουλα ορειχάλκινη Ευρωπαϊκή 1/2'' Τιμή ενός τεμαχίου 2,83 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ34: Γωνία θηλυκή θερμαντική πράσινη Φ20 PPR Τιμή ενός τεμαχίου 0,97 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ14: Κάνουλα ορειχάλκινη Ευρωπαϊκή 3/4'' Τιμή ενός τεμαχίου 4,47 € (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ35: Καζανάκι υπέρδιπλο Μπουτόν Τιμή ενός τεμαχίου 20,15 € (ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ15 : Διακόπτης σφαιρικός 1/2'' ολικής ροής Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ36: Σπιράλ inox Β.Τ. 0,30 Μ Α-Θ Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ) |
| ΑΤ16: Διακόπτης σφαιρικός 3/4'' ολικής ροής Τιμή ενός τεμαχίου 3,90 € (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ37: Σπιράλ inox Β.Τ. 0,40 Μ Α-Θ Τιμή ενός τεμαχίου 2,28 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ17: Διακόπτης σφαιρικός γωνιακός 1/2''Χ1/2'' Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ38: Μπαταρία λουτρού Τιμή ενός τεμαχίου 21,77 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ18: Διακόπτης σφαιρικός γωνιακός 1/2''Χ3/4'' Τιμή ενός τεμαχίου 2,85 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ39: Μπαταρία νιπτήρα Τιμή ενός τεμαχίου 17,74 (ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ19: Γωνία αποχέτευσης Φ100/90 Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ40: Μπαταρία κουζίνας Τιμή ενός τεμαχίου 16,15 € (ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |
| ΑΤ20: Γωνία αποχέτευσης Φ50/90 Τιμή ενός τεμαχίου 0,65 € (ΕΞHNTA ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ41: Μπαταρία πάγκου Τιμή ενός τεμαχίου 20,20 € (ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ21: Γωνία αποχέτευσης Φ40/90 Τιμή ενός τεμαχίου 0,56 € (ΠΕΝHNTA ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ42: Φιάλη τύπου ROTHENBERGER 16oz Τιμή ενός τεμαχίου 7,66 € (ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) |

ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΑ. 35.6662 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

| ΑΤ1: Λάστιχο ποτίσματος πράσινο πλεκτό 1/2'' Τιμή ενός Μ 0,40 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ8: Λάστιχο ποτίσματος μπλε πλεκτό 3/4'' Τιμή ενός Μ 1,05 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |
| --- | --- |
| ΑΤ2: Λάστιχο ποτίσματος πράσινο πλεκτό 3/4'' Τιμή ενός Μ 0,65 € (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ9: Λάστιχο ποτίσματος μπλε πλεκτό 1'' Τιμή ενός Μ 1,62 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ3: Λάστιχο ποτίσματος πράσινο πλεκτό 1'' Τιμή ενός Μ 0,97 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ10: Λάστιχο ποτίσματος μαύρο 1/2'' Τιμή ενός Μ 0,60 € (ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ4: Λάστιχο ποτίσματος κίτρινο πλεκτό 1/2'' Τιμή ενός Μ 0,48 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ11: Σωλήνα γαλβανιζέ Φ42 στρογγυλή (1 1/4'') Τιμή ενός Μ 2,20 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ5: Λάστιχο ποτίσματος κίτρινο πλεκτό 3/4'' Τιμή ενός Μ 0,80 € (ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ12: Σωλήνα γαλβανιζέ Φ48 στρογγυλή (1 1/2'') Τιμή ενός Μ 2,40 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ6: Λάστιχο ποτίσματος κίτρινο πλεκτό 1'' Τιμή ενός Μ 1,13 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) | ΑΤ13: Φιάλη τύπου ROTHENBERGER 16oz Τιμή ενός τεμαχίου 7,66 € (ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) |
| ΑΤ7: Λάστιχο ποτίσματος μπλε πλεκτό 1/2'' Τιμή ενός Μ 0,65 € (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |  |

ΟΜΑΔΑ 3 : 15.6662 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΤ1: Σωλήνα γαλβαν. Κίτρινη 1'' με πάσο Τιμή ενός τεμαχίου 2,30 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ2: Σωλήνα γαλβαν. Κίτρινη 3/4'' με πάσο Τιμή ενός τεμαχίου 1,80 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ3: Σωλήνα γαλβαν. πράσινη 1'' με πάσο Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 € (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ4: Σωλήνα γαλβαν. Πράσινη 3/4'' με πάσο Τιμή ενός τεμαχίου 2,25 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ5: Σωλήνα γαλβαν. Πράσινη 1/2'' με πάσο Τιμή ενός τεμαχίου 1,75 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Αλεξάνδρεια   30/ 09 / 2016			             	     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα                                                                     Αλεξάνδρεια  30 / 09/ 2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ. Υ.

Παυλοπούλου Πηνελόπη					         Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.			                Αγρ. και Τοπόγρ. Μηχανικός