| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών – μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 72.993,74 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. Εξόδου 25 / 6672.01 -> 50.000,00 € 35 / 6672.02 -> 23.000,00 € CPV: 43323000-3 | ΧΡΗΣΗ: Α.Μ. | 2016 18 / 2016 |

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

# 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης για τη συντήρηση – επισκευή του αρδευτικού δικτύου  (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) και ανταλλακτικών για τα συστήματα άρδευσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προμηθευτεί διάφορα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και των μηχανημάτων-συστημάτων για την άρδευση πάρκων και πλατειών του Δήμου. Τα είδη και οι ποσότητες αυτών, υποδείχθηκαν από τα αντίστοιχα συνεργεία του Δήμου, τα οποία θα προβούν και στην τοποθέτηση των αντίστοιχων ανταλλακτικών. Τα υλικά και οι ποσότητες αυτών, αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών είναι προϋπολογισμού 72.993,74 €  (με ΦΠΑ), (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ), θα αντιμετωπισθεί από Δημοτικούς Πόρους και το ποσό θα εκταμιευτεί από τους Κ.Α. Εξόδου 25 / 6672.01 -> 49.995,81 € και 35 / 6672.02 -> 22.997,93 €

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

|  | Αλεξάνδρεια 29/03/2016 |
| --- | --- |
|  | Η συντάξασα |
|  | Παυλοπούλου Πηνελόπη |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών – μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 72.993,74 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. Εξόδου 25 / 6672.01 -> 50.000,00 € 35 / 6672.02 -> 23.000,00 € CPV: 43323000-3 | ΧΡΗΣΗ: Α.Μ. | 2016 18 / 2016 |

# 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά  που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία  (Σχετικές ΕΤΕΠ, ΦΕΚ 3346-14/12/12)

ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Α.Τ. 1  Άξονας μονοβάθμιας Αντλίας μεταφοράς d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΑΞΟΝΑΣ (AISI420) ΑΝΤΛΙΑΣ d:42mm, για  ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ 125Χ400 (ΤΥΠΟΥ ΚΑΖΗΣ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ).1 TEM

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	500,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 2  Άξονας διβάθμιας Αντλίας πίεσης d:42 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΑΞΟΝΑΣ (AISI420) ΑΝΤΛΙΑΣ d:42mm, για  ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑ 12Χ350. (ΤΥΠΟΥ ΚΑΖΗΣ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ).1 TEM

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	640,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 3  Πτερωτή μονοβ. Αντλίας μεταφοράς 12Χ40 (125-400) (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΠΤΕΡΩΤΗ (ΟΡΕΙΧ) ΤΥΠΟΥ 12Χ40 (125-400), για ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ 125Χ400.  (ΤΥΠΟΥ ΚΑΖΗΣ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) .1 TEM

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	700,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 4  Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ31 (125-315) Ro = 330 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΠΤΕΡΩΤΗ (ΟΡΕΙΧ) ΤΥΠΟΥ 12Χ31 (125-315, ), Ro = 330 mm, για ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑ 12Χ350.  (ΤΥΠΟΥ ΚΑΖΗΣ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) .1 TEM

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	700,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 5  Πτερωτή διβάθμιας Αντλίας πίεσης 12Χ35 (125-400) Ro = 415 mm (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΠΤΕΡΩΤΗ (ΟΡΕΙΧ) ΤΥΠΟΥ 12Χ35 (125-400), Ro = 415 mm, για ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑ 12Χ350.  (ΤΥΠΟΥ ΚΑΖΗΣ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) .1 TEM

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	700,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 6  Ρουλεμάν 6316.2RSR C3

Ρουλεμάν 6316.2RSR C3, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	110,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 7   Ρουλεμάν 6317.2RSR C3

Ρουλεμάν 6317.2RSR C3, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	140,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 8   Ρουλεμάν 3310 ΒD. 2HRS TVH.C3

Ρουλεμάν 3310 B.TVH.C3, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	100,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 9  Ρουλεμάν 3312 B.TVH.C3

Ρουλεμάν 3312 B.TVH.C4, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	135,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 10  Ρουλεμάν 7314 JUA

Ρουλεμάν 7314 JUA, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	170,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 11  Ρουλεμάν FAG 7319 BJPUA

Ρουλεμάν FAG 7319 BJPUA, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	400,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 12  Παρέμβυσμα Κοπλέρ HRC 230

Παρέμβυσμα Κοπλέρ HRC 230, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 1 ΤΕΜ.

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	20,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 13  Σύνδεσμος υπερεύκαμπτος Ν6 D215-Φ64

Σύνδεσμος υπερεύκαμπτος Ν6 D215-Φ64, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 1 ΤΕΜ.

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	180,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ-ΒΙΔΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΝΝΕΣ

Α.Τ. 1  Φλάντζα ελαστική Φ 125

Φλάντζα ελαστική Φ 125, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,20 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 2  Φλάντζα ελαστική Φ 150

Φλάντζα ελαστική Φ 150, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 3  Φλάντζα ελαστική Φ 200

Φλάντζα ελαστική Φ 200, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,80 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 4  Φλάντζα ελαστική Φ 250

Φλάντζα ελαστική Φ 250, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	3,30 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 5  Φλάντζα ελαστική Φ 300

Φλάντζα ελαστική Φ 300, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	3,80 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 6  Φλάντζα ελαστική Φ 350

Φλάντζα ελαστική Φ 350, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	4,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 7  Φλάντζα ελαστική Φ 400

Φλάντζα ελαστική Φ 400, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	6,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 8  Φλάντζα ελαστική Φ 450

Φλάντζα ελαστική Φ 450, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	12,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 9  Φλάντζα ελαστική Φ 500

Φλάντζα ελαστική Φ 500, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	16,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 10  Φλάντζα ελαστική Φ 600

Φλάντζα ελαστική Φ 600, κατά ΕΝ 681-1. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	17,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 11  Ενωτικό φλαντζωτό DN125 θηλυκό PVC Φ140

Ενωτικό φλαντζωτό DN125 θηλυκό PVC Φ140 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	25,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 12  Ενωτικό φλαντζωτό DN150 θηλυκό PVC Φ160

Ενωτικό φλαντζωτό DN150 θηλυκό PVC Φ160 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	30,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 13  Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ200

Ενωτικό φλαντζωτό DN 200 θηλυκό PVC Φ200 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	52,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 14  Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ225

Ενωτικό φλαντζωτό DN200 θηλυκό PVC Φ225 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	63,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 15   Ενωτικό φλαντζωτό DN250 θηλυκό PVC Φ250

Ενωτικό φλαντζωτό DN250 θηλυκό PVC Φ250 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	83,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 16   Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ315

Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ315 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	110,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 17   Ενωτικό φλαντζωτό DN300 θηλυκό PVC Φ355

Ενωτικό φλαντζωτό DN3000 θηλυκό PVC Φ355 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	175,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 18    Ενωτικό φλαντζωτό DN400 θηλυκό PVC Φ400

Ενωτικό φλαντζωτό DN400 θηλυκό PVC Φ400 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	190,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 19   Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ400

Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ400 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	270,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 20   Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ450

Ενωτικό φλαντζωτό DN450 θηλυκό PVC Φ450 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	270,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 21    Ενωτικό φλαντζωτό DN500 θηλυκό PVC Φ500

Ενωτικό φλαντζωτό DN500 θηλυκό PVC Φ500 XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	325,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 22    Ταυ 3 φλαντζών Φ150/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ150/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	75,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 23     Ταυ 3 φλαντζών Φ200/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ200/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	130,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 24    Ταυ 3 φλαντζών Φ250/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ250/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	145,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 25     Ταυ 3 φλαντζών Φ300/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ300/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	165,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 26     Ταυ 3 φλαντζών Φ350/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ350/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	300,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 27    Ταυ 3 φλαντζών Φ400/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ400/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	345,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	           ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 28     Ταυ 3 φλαντζών Φ450/100 ΡΝ 16

Ταυ 3 φλαντζών Φ450/100 ΡΝ 16, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	550,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 29    Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 18Χ80 με παξιμάδι

Βίδα εξάγωνη χαλύβδινη γαλβανιζέ Μ 18Χ80, κατά DIN 931 8,8. 1 TEM

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	0,90 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 30    Ταυ κυρτό 90΄ Τ. Perrot Φ70 με φλάντζα 4''-Φ100

ΤΑΥ ΚΥΡΤΟ 90' ME  ΑΡΣΕΝΙΚO ΕΠΙΣΤΟΜΙO T.ΡΕRROT Φ70 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 4"-Φ100. PN12, DIN2576, DIN2605, EN10253-1. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	40,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 31   Ελαστικό Αντικραδασμικο EPDM, Φ250 PN16

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ EPDM, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝO ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝO, Φ250 PN16,FSF L 240mm, A 254mm, C 215mm, T +22mm, a' 15',  -10'C ΕΩΣ +100'C. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	230,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 32 Χειρολαβή Πεταλούδας EBRO Ζ011Α 100mm

Χειρολαβή Πεταλούδας EBRO Ζ011Α 100mm. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	26,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 33 Βάνα πεταλούδα με χειρολαβή Φ100 ΡΝ16

Βάνα πεταλούδα με χειρολαβή Φ100 ΡΝ16. ΣΩΜΑ:GG25, ΧΙΤΩΝΙΟ:EPDM, ΔΙΣΚΟΣ:AISI304. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	26,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 – ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Α.Τ. 1   Υδρόμετρο 2 1/2 σπειρ.

Υδρόμετρο 2 1/2 Θ σπειρ., κλάση EEC 75/33B WΜΑΡ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	97,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 2   Μηχανισμός υδρομέτρων

Μηχανισμός υδρομέτρων. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	49,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 3   Ταχυσύνδεσμος τύπου Perrot Φ 70Χ2,5'' πάσο

Ταχυσύνδεσμος γαλβανιζέ 10 Bar Din 2444 Din 19651. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	25,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ –            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1 -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΤ 1: ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ  ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Φ42

Τιμή ενός τεμ.: 110,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 2: ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Φ42

Τιμή ενός τεμ: 94,00 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 3: ΠΙΕΣΤΙΚΟ Ρ42 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ Ρ42 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

Τιμή ενός τεμ.: 150,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 4:ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ12Χ100  (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ12Χ100

Τιμή ενός τεμ.: 12,00 € (ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 5:  ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Φ42

Τιμή ενός τεμ.: 40,00 € ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 6: Ρουλεμάν  6211.2RSR C3 FAG

Ρουλεμάν  6211.2RSR C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμ.: 14,00 € (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 7: Ρουλεμάν  6309.2RSR C3  FAG

Ρουλεμάν  6309.2RSR C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 16,00 € (ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 8:  Ρουλεμάν  6310.2RSR C3  FAG

Ρουλεμάν  6310.2RSR C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 21,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )

ΑΤ 9:  Ρουλεμάν  6311.2RSR C3  FAG

Ρουλεμάν  6311.2RSR C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 26,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 10: Ρουλεμάν  6314.2RSR C3  FAG

Ρουλεμάν  6314.2RSR C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 70,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 11: Ρουλεμάν  7314BJPUA FAG

Ρουλεμάν  7314BJPUA. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 170,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 12:  Ρουλεμάν  NU 211 EK.TVP2.C3 FAG

Ρουλεμάν  NU 211 EK.TVP2.C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 71,000 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 13:  Ρουλεμάν  NU 213 EK.TVP2.C3 FAG

Ρουλεμάν  NU 213 EK.TVP2.C3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ 10204 2.1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 110,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 14:  ΓΡΑΣΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ 4,5KG

ΓΡΑΣΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ 4,5KG, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Τιμή ενός τεμαχίου: 36,00 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 15:  Στεγανοποιητικό σιλικόνης ταχείας σκλήρυνσης , σωληναριο 70ml

Στεγανοποιητικό σιλικόνης ταχείας σκλήρυνσης , σωληναριο 70ml, αντοχή σε λιπαντικά, νερό, ηλιακή ακτινοβολία και όζον, Ομοιογενές κορδόνι με Ρύθμιση θέσης & ακρίβεια χιλιοστού, Sds 1907/2006/EC, Article 31

Τιμή ενός τεμαχίου: 6,00 € (ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 16:  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Μ20 ΕΩΣ +150'C

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Μ20 ΕΩΣ +150'CISO10964 , Mil-S-46163A, UL Classification MH8007, ΕΟΚ 1907/2006

Τιμή ενός τεμαχίου: 9,00 € (ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 17:  ΚΟΠΛΕΡ HRC 180-80 ΑΣΤΕΡΑΣ

ΚΟΠΛΕΡ HRC 180-80 ΑΣΤΕΡΑΣ

Τιμή ενός τεμαχίου: 80,00 € (ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 18:   ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 180

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 180

Τιμή ενός τεμαχίου: 10,00 € (ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 19:   ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 110

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΟΠΛΕΡ HRC 110

Τιμή ενός τεμαχίου: 6,00 € (ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 20:  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΛΕΡ Ροδέλες 7-8-9

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΛΕΡ Ροδέλες 7-8-9 ,Φ25mm D50mm h50mm

Τιμή ενός τεμαχίου: 5,00 € (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 21:  ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 10mmX10mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 10mmX10mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, 160bar, -30'C ΕΩΣ +120'C, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 12,5m/s , pH 2 -11, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Τιμή ενός τεμαχίου: 75,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 22:  ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 12mmX12mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 12mmX12mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, 160bar, -30'C ΕΩΣ +120'C, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 12,5m/s , pH 2 -11, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Τιμή ενός τεμαχίου: 110,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 23:  ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 16mmX16mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 16mmX16mmΧ10m RAMIE ΜΕ PTFE  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, 160bar, -30'C ΕΩΣ +120'C, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 12,5m/s , pH 2 -11, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Τιμή ενός τεμαχίου: 180,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΤ 1: ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ 4" DN100 PN16

ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ 4" DN100 PN16,  DIN2576, PN16, 8 οπών Φ18mm, πάχος τοιχώματος 17mm, βάρος 3,4kg

Τιμή ενός τεμαχίου: 7,50 € (ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 2: Φλάντζα ελαστική Φ100

Φλάντζα ελαστική Φ100, EN 681-1

τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 3: ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14X110 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14X110, DIN 931 8,8

# Τιμή ενός τεμαχίου: 0,55 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 4: ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16X80 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16X80, DIN 931 8,8

# Τιμή ενός τεμαχίου: 0,65 € (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 5: ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20X100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20X100 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ, DIN 931 8,8

# Τιμή ενός τεμαχίου : 1,10 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 6: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. 16Β d52 1/4NPT

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. 16Β d52 1/4NPT

# Τιμή ενός τεμαχίου : 8,00 € (ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 7: ΕΥΚΑΜΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ) HELIFLΑΤ H.D. Φ75 3" 16BAR  HΕΑVY DUTY

ΕΥΚΑΜΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ) HELIFLΑΤ H.D. Φ75 3" 16BAR  HΕΑVY DUTY

Εύκαμπτος σωλήνας-μάνικα ,πλεκτός με πολυεστερικά νήματα , ενισχυμένος 16bar

# Τιμή ενός Μ: 6,00 € (ΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 8: ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ HDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ75

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ HDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ75 & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 3,6mm ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ   KATA ΕΝ 12201-2

# Τιμή ενός Μ: 1,30 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 9: ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100

ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100

# Τιμή ενός τεμαχίου: 60,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 10: ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125

ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125

# Τιμή ενός τεμαχίου: 90,00 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 11: ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3" ΟΡΥΧ. CIMBERIO

ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3" ΟΡΥΧ. CIMBERIO

# Τιμή ενός τεμαχίου: 50,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 12:  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΡΝ16 PROINVAL EPDM Φ200

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΡΝ16 PROINVAL EPDM Φ200

# Τιμή ενός τεμαχίου: 140,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 13:  ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ Τ.Ε.AS-B200 PN16 100ΜΜ

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ Τ.Ε.AS-B200 PN16 100ΜΜ

# Τιμή ενός τεμαχίου: 150,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 14: ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 1/2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ 16 ΑΤΜ

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 1/2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ  ISO225/1

# Τιμή ενός τεμαχίου: 47,000 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 15: ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3΄΄ ΘΗΛΥΚΗ 16 ΑΤΜ

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ  ISO225/1.

Τιμή ενός τεμαχίου: 68,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 16: Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ90

Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ90, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545

# Τιμή ενός τεμαχίου: 16,00 € (ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 17: Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ110

Ενωτικό φλαντζωτό DN100 θηλυκό PVC Φ90, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545

Τιμή ενός τεμαχίου: 18,00€ (ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 18: Ταυ 3 φλαντζών Φ100/100 ΡΝ16

Ταυ 3 φλαντζών Φ100/100 ΡΝ1, XYTOΣΙΔΗΡΟ  EN 545

# Τιμή ενός τεμαχίου: 60,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3 -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΤ 1: Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE Φ20

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ LDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ20 & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1,55mm ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΤΆ ISO 161/I

Τιμή ενός μέτρου: 0,16 € (ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 2: Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE Φ25

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ LDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ25 & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2,0mm ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΤΆ ISO 161/I.

Τιμή ενός μέτρου: 0,23 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 3:Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE Φ32

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ LDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ32 & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2,3mm ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΤΆ ISO 161/I

Τιμή ενός μέτρου: 0,33 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 4:Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ40

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟ HDPE ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ40 & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2,0mm ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ   KATA ΕΝ 12201-2

Τιμή ενός μέτρου: 0,48 € ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 5: Σταλακτηφόρος σωλήνας πολυαιθυλενίου PE – 20,0 mm

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥAIΘΥΛΕΝΙΟΥ PE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 4 ΛΙΤΡΑ / ΩΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20,0 mm & ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1,05mm ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΧΗ 40cm ΚΑΤΆ ISO 9261

Τιμή ενός μέτρου: 0,20 € (ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 6:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32

Τιμή ενός τεμαχίου: 1,10 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 7: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25

Τιμή ενός τεμαχίου: 0,60 € (ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 8:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20

Τιμή ενός τεμαχίου: 0,40 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

Α.Τ. 9  ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32.  1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	2,10 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 10   ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,10 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 11   ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	0,60 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 12   ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ32. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,70 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 13    ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ25. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	0,80 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 14    ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ LDPE Φ20. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	0,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 15  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7atm-4,5atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 5,2m-15,2m,

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΠΕΡΙΣΤΡ/ΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜ. ΚΥΚΛΟΥ (PC), ΑΠΟΜΝΗΜ/ΣΗ ΓΩΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7atm-4,5atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡ. 5,2m-15,2m, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ), ΠΑΡΟΧΗ 180-2190lt/h, ΕΙΣΟΔΟΣ  ΘΗΛΥΚΗ 3/4", ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 18cm POP-UP 10cm. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	10,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 16  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7atm-3,8atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 4,6m-10,7 m,

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟY ΚΥΚΛΟΥ (PC), ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗ 1,7atm-4,5atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 4,6m-10,7m, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ), ΠΑΡΟΧΗ 180-2190lt/h, ΕΙΣΟΔΟΣ  ΘΗΛΥΚΗ 3/4", ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 18cm POP-UP 10cm. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	10,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 17  ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΣΠΡΕΥ, ΠΙΕΣΗ 1,0atm-2,1atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 2,1m-5,5m

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ (POP-UP) ΣΠΡΕΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟY ΚΥΚΛΟΥ, ΠΙΕΣΗ 1,0atm-2,1atm, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 2,1m-5,5m ,ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ 100-1210lt/h, ΕΙΣΟΔΟΣ  ΘΗΛΥΚΗ 1/2", ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 15cm POP-UP 10cm. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	2,40 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 18  ΜΠΕΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ, ΠΙΕΣΗ 1,0-3,1ΑΤΜ, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 8m-12m

ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΑΣ, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ, ΠΙΕΣΗ 1,0-3,1ΑΤΜ, ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 8m-12m , ΠΑΡΟΧΗ 300-1200lt/h, ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΟ,  ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ (ΛΟΓΧΗ) 1/2΄΄ ME ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΥΠΟΥ LOCK PN 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ LDPE Φ20 . 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	3,20 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 19 ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO  ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 64Χ50

ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO  ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 64Χ50 ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΝ14802. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	27,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 20 ΦΡΕΑΤΙΟ 12΄΄ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 37Χ50

ΦΡΕΑΤΙΟ 12΄΄  ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 37Χ50 ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΝ14802. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	12,80 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 21 ΦΡΕΑΤΙΟ 10΄΄ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ 10΄΄   ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	4,20 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	           ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 22 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1΄΄ ΘΗΛΥΚΗ, ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,40 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 23  ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ25Χ25 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 ΑΤΜ

ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ25Χ25 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ΑΤΜ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΝΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 24  ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ20Χ20 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, 4 ΑΤΜ

ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ20Χ20 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ΑΤΜ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	0,70 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΤ 25: ΒΑΝΑ PVC ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 2"Χ2"

ΒΑΝΑ PVC ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ 2"Χ2". 1 ΤΕΜ

Τιμή ενός τεμαχίου: 13,00 € (ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ)

ΑΤ 26: ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΚΡΟ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 90 cm2,  6 ΑΤΜ

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΚΡΟ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΣΙΤΑΣ 80MESH ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 90 cm2 ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ  1 ΤΕΜ.

Τιμή ενός ΤΕΜ: 2,30 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 27: Σταλάκτης ΑΡΔΑΣ

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΑΣ   1 ΤΕΜ.

Τιμή ενός ΤΕΜ: 0,05 € ( ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

ΑΤ 28: ΛΟΓΧΗ 40 εκ.

ΛΟΓΧΗ 40 εκ.   1 ΤΕΜ.

Τιμή ενός τεμαχίου: 0,15 € (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Α.Τ. 29  ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1,5Μ

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1,5Μ. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,60 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 30  ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 1/2" 24V 6-22M3/H 1,5-10BAR

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 1/2" 24V 6-22M3/H 1,5-10BAR   1 ΤΕΜ.

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	55,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 31  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, 1ΒΑΝΑ 24VAC/ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ, 3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΑΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, 1ΒΑΝΑ 24VAC/ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ, 3 ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΑΕΡΑ   1 ΤΕΜ.

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	60,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 32  Εκτοξευτής νερού με φτερωτή και ρυθμιζόμενη περιστροφή.Βιδώμα παροχής 1 1/2" θηλυκό . Διάμετρος κάλυψης  38-70Μ. Πίεση λειτουργίας 2-6 bar. Παροχή νερού απο 6 έως 28 Μ3/Η

Εκτοξευτής νερού με φτερωτή και ρυθμιζόμενη περιστροφή.Βιδώμα παροχής 1 1/2" θηλυκό . Διάμετρος κάλυψης  38-70Μ. Πίεση λειτουργίας 2-6 bar. Παροχή νερού απο 6 έως 28 Μ3/Η   1 ΤΕΜ.

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	180,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 33   ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3"Χ2"

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3"Χ2". 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	9,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 34   ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗΣ  2 1/2''Χ2"

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 2 1/2"Χ2". 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	7,30 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 35     ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ , ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 ΑΤΜ

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 2΄΄ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΧΑΛΥΒΔ. ΧΕΙΡΟΛΑΒ., Ρ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 16 ΑΤΜ  ISO225/1.1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	25,50 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 36     ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΕΙΑ 19mmX15mX0,20mm

ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΕΙΑ 19mmX15mX0,20mm. 1 ΤΕΜ

Τιμή		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	            ΕΝΑ ΕΥΡΩ

|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αλεξάνδρεια 29/03/2015 |  |  | Αλεξάνδρεια 29/03/2015 |
|  | Η συντάξασα |  | Ο Προϊστάμενος της Τ. Υ. |
|  | Παυλοπούλου Πηνελόπη |  | Καραβασίλης Χρήστος |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός |