| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.997,48€ (με ΦΠΑ 24%) |
| Κ.Α. 02.15.6661.01 ,02.10.6661 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Α.Μ. 27/2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |
| CPV: 44111400-5, 44812210-0, 44111000-1, 44512000-2 |  |  |

ΜΕΛΕΤΗ

«Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου»

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.997,48 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) |
| K.A. 02.10.6661: 19,998.66 € K.A. 02.15.6661.01: 29.998,82€ | CPV : | 44111400-5, 44812210-0, 44111000-1, 44512000-2 |
| Α.Μ. 27 / 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση και την επισκευή των  κτιρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα είδη και οι ποσότητες αυτών, υποδείχθηκαν από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου που θα προβεί και στην εφαρμογή τους.

Όλα τα αντίστοιχα υλικά (χρώματα εργαλεία, κ.τ.λπ.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Τα προς προμήθεια είδη είναι :

| Α/Α | Περιγραφή | A.T. | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 1 | lt | 2000,00 |
| 2 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 2 | lt | 1430,00 |
| 3 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Β' (οικολογικό) | 3 | lt | 1800,00 |
| 4 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α΄ | 4 | lt | 650,00 |
| 5 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Β΄ | 5 | lt | 594,00 |
| 6 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α΄ | 6 | lt | 770,00 |
| 7 | Βασικό πλαστικό χρωμάτων(συσκ. 0,75 lt) | 7 | τεμ. | 160,00 |
| 8 | Υδρόχρωμα | 8 | lt | 810,00 |
| 9 | Λαδομπογιά χρωματισμένη-(συσκ. 2,5 lt) | 9 | τεμ. | 100,00 |
| 10 | Λαδομπογιά χρωματισμένη -(συσκ. 0,75 lt) | 10 | τεμ. | 50,00 |
| 11 | Αστάρι νερού | 11 | lt | 350,00 |
| 12 | Διαλυτικό πινέλου (συσκ. 5 lt) | 12 | τεμ. | 60,00 |
| 13 | Στόκος ακρυλικός | 13 | kg. | 600,00 |
| 14 | Σοβάς λευκός | 14 | kg. | 1650,00 |
| 15 | Γύψος οικοδομών | 15 | kg. | 125,00 |
| 16 | Ρητίνη οικοδομική | 16 | kg. | 180,00 |
| 17 | Σπρέι χρωμάτων (συκ 400ml) | 17 | τεμ. | 60,00 |
| 18 | Κόλλα πλακιδίων | 18 | kg. | 1250,00 |
| 19 | Χαρτοταινία 5 εκ. ρολό 40m | 19 | τεμ. | 60,00 |
| 20 | Χαρτί οντουλέ (ρολό~20 kg, πλάτους 1,00-1,40m) | 20 | kg. | 300,00 |
| 21 | Νάυλον χοντρό 40 Mic (τεμ. 4,0Χ5,0 μ) | 21 | τεμ. | 60,00 |
| 22 | Γυαλόχαρτο (τεμ. 20Χ30 εκ.) | 22 | τεμ. | 60,00 |
| 23 | Ρολλό Νο 18 με λαβή | 23 | τεμ. | 80,00 |
| 24 | Πινέλο υπέρδιπλο 1΄΄ | 24 | τεμ. | 35,00 |
| 25 | Πινέλο υπέρδιπλο 2΄΄ | 25 | τεμ. | 50,00 |
| 26 | Πινέλο υπέρδιπλο 3΄΄ | 26 | τεμ. | 55,00 |
| 27 | Στραβοπίνέλο 1 1/2΄΄ | 27 | τεμ. | 50,00 |
| 28 | Κονταροπίνελο 2 1/2΄΄ | 28 | τεμ. | 25,00 |
| 29 | Κονταροπίνελο 3΄΄ | 29 | τεμ. | 25,00 |
| 30 | Ρολό μοχερ 10εκ. με λαβή | 30 | τεμ. | 28,00 |
| 31 | Ρολό κλώστινο 10 εκ. με λαβή | 31 | τεμ. | 30,00 |
| 32 | Ρολό βελουτέ με 10 εκ. με λαβή | 32 | τεμ. | 30,00 |
| 33 | Κοντάρι βαψίματος 2 μ | 33 | τεμ. | 20,00 |
| 34 | Κοντάρι βαψίματος 5 μ | 34 | τεμ. | 20,00 |
| 35 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 18 | 35 | τεμ. | 20,00 |
| 36 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 14 | 36 | τεμ. | 25,00 |
| 37 | Σπάτουλα μικρή Νο 4 | 37 | τεμ. | 25,00 |
| 38 | Σπάτουλα μικρή Νο 8 | 38 | τεμ. | 25,00 |

Ειδικά για τα πλαστικά χρώματ, (Α.Τ.1,2&3) θα είναι πιστοποιημένα οικολογικά .Θα είναι  άριστης ποιότητας, άοσμα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις, δεν θα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, και θα προστατεύουν τόσο το χρήστη όσο και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή τους.

Επισημαίνεται ότι οι συσκευασίες σε τεμάχια στο τιμολογίου –προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και ότι ο προμηθευτής δύναται να προσφέρει διαφορετικές συσκευασίες αυξημένες ή μειωμένες κατά ±15% από την συσκευασία του τιμολογίου –προϋπολογισμού αυξομειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των τεμαχίων. Σε κάθε περίπτωση  η συνολική παραδοτέα ποσότητα ανά είδος θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη συνολική ποσότητα ανά είδος του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μεγαλύτερης συνολικής ποσότητας ανά είδος δεν θα υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με την προσφορά του :

Α) prospectus-τεχνικά φυλλάδια για όλα τα παραπάνω είδη στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και φωτογραφία των προϊόντων.

Β) για τα πλαστικά χρώματ, (Α.Τ.1,2&3) πέρα από το τεχνικό φυλλάδιο, το πιστοποιητικό απονομής του οικολογικού σήματος.

Γ) Συγκεντρωτικό πίνακα με τα υλικά της προσφοράς, όπως πιο κάτω:

| Α.Τ. | ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α' (οικολογικό) | πχ. LGAIER.ECO | lt | Κουτί 10 lt |
| 2 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α' (οικολογικό) | ...................... | lt | Κουτί …. lt |

* Κατά την παραλαβή η μονάδα προσφερόμενης συσκευασία μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Σε περίπτωση μεγαλύτερης συνολικής ποσότητας ανά είδος δεν θα υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κάθε φορά, στο αμαξοστάσιο της έδρας του Δήμου Αλεξάνδρειας. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τον Δήμο των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Η παράδοση των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας πρέπει να ολοκληρώνεται σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο προμηθευτής ειδοποιείται για την αντίστοιχη παραγγελία. Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει  στο ποσό των 49.997,48 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους 19.998,66 Ευρώ στο Κ.Α. 02.15.6661.0 και 29.998,82 στο Κ.Α. 02.10.6661 του προϋπολογισμού του  έτους  2016 του  Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (απ. Υπ. ΕΣ. 11389/8-3-93), το Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και τις σχετικές με αυτόν εγκυκλίους καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» που αφορούν στην εκτέλεση των προμηθειών.

Αλεξάνδρεια 07/06/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τσιάτσιου Διονυσία

Αρχιτέκτων Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.997,48 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) |
| K.A. 02.10.6661: 19,998.66 € K.A. 02.15.6661.01: 29.998,82€ | CPV : | 44111400-5, 44812210-0, 44111000-1, 44512000-2 |
| Α.Μ. 27 / 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1.   Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατ. Α’

Πλαστικό πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

- Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση, εξαιρετική λευκότητα

- Να είναι άοσμο κατά την εφαρμογή

- Να μην περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος: ≥1.33 – 1.55 Kg / lt

Απόδοση:  ≥10m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Τεστ αντοχής πλυσίματος: ≥ Κλάση 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13300

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α/ και Α/γ (Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής  Ένωσης :75 gr/lt (2007) και 30gr/lt (2010) πχ. κατηγορία Α/α “Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”, Τύπος Υ): Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 15 g/L (έτοιμο προς χρήση)).

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τρία  ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  3,80

ΑΡΘΡΟ 2.   Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου χρωματ. κατ. Α’

Πλαστικό πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες κ.τ.λ..  Ανοιχτές, Μεσαίες & Σκούρες αποχρώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος: 1.30 – 1.55 Kg / L ανάλογα με την απόχρωση

Απόδοση: ≥10 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή ανάλογα με την απόχρωση του ίδιου τύπου χρώματος με το άρθρο 1.

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,80

ΑΡΘΡΟ  3. Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου χρωματ. Κατ. Β’

Πλαστικό πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα για εσωτερική χρήση, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

- Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση, εξαιρετική λευκότητα

- Να είναι άοσμο κατά την εφαρμογή

- Να μην περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος: 1.48 – 1.60Kg /lt

Απόδοση: ≥8,50 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α/ και Α/γ (Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής  Ένωσης :75 gr/lt (2007) και 30gr/lt (2010) πχ. κατηγορία Α/α “Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”, Τύπος Υ): Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 15 g/L (έτοιμο προς χρήση)).

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,70

ΑΡΘΡΟ 4.   Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατ. Α’

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες για εξωτερική χρήση σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ξύλο, κ.α. μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντας παράλληλα δυνατότητα “αναπνοής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος : 1.40 – 1.52 Kg / L

Απόδοση: ≥12,00 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,50

ΑΡΘΡΟ 5.   Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό Κατ. Β’

Ακρυλικό χρώμα με βάση συμπολυμερής ακρυλικές ρητίνες για εξωτερική χρήση σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ξύλο, κ.α. μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος: 1.50 – 1.60 Kg / L

Απόδοση: ≥9,00 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  3,80

ΑΡΘΡΟ 6.   Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου χρωματισμένο Κατ. Α’

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες για εξωτερική χρήση σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ξύλο, κ.α. μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντας παράλληλα δυνατότητα “αναπνοής”. Ανοιχτές, Μεσαίες & Σκούρες αποχρώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος : 1.40 – 1.52 Kg /

Απόδοση: ≥12,00 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή ανάλογα με την απόχρωση του ίδιου τύπου χρώματος με το άρθρο 4.

Δοχείο συσκευασίας: 8 lt ή 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  5,60

ΑΡΘΡΟ 7.   Βασικό πλαστικό χρωμάτων

Ακρυλικό χρώμα για το χρωματισμό των λευκών ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων. Διάφορα χρώματα (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ώχρα , καφέ, μαύρο, πράσινο κ.α.)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα ή ειδικό Βάρος : ≥1,2 gr/lt ανάλογα με την απόχρωση

Απόδοση: ≥11,00 m2/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Δοχείο συσκευασίας : 750ml.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,50

ΑΡΘΡΟ 8.   Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα για εσωτερικούς χώρους, όπως οροφές κουζινών και μπάνιων, κλιμακοστάσια, αποθήκες και όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: ≥1.40 gr/lt

Απόδοση: ≥10,00 m2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Δοχείο συσκευασίας: 9lt ή 10lt.

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Ένα ευρώ  και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,30

ΑΡΘΡΟ 9.   Λαδομπογιά χρωματισμένη – Τεμάχιο των 2,50 L

Ριπολίνη πολυτελείας (λαδομπογιά) κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα.

Πυκνότητα: ≥ 0.92 gr/lt ανάλογα με την απόχρωση.

Απόδοση: ≥ 12m2/L

Απόχρωση: Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις

Δοχείο συσκευασίας : 2,50lt.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  20,50

ΑΡΘΡΟ 10.   Λαδομπογιά χρωματισμένη – Τεμάχιο των 0,75L

Ριπολίνη πολυτελείας (λαδομπογιά) κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα.

Πυκνότητα: ≥ 0.92 gr/lt ανάλογα με την απόχρωση.

Απόδοση: ≥ 12m2/ lt

Απόχρωση: Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις

Δοχείο συσκευασίας : 0.75lt.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Επτά ευρώ

(Αριθμητικώς):  7,00

ΑΡΘΡΟ 11.   Αστάρι νερού

Ημιδιάφανο αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Είναι υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων (πλαστικών, ακρυλικών, τσιμεντοχρωμάτων, relief, κ.α.).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: ≥1.00 gr/lt

Απόδοση: ≥15m2/L

Δοχείο συσκευασίας : 3,00lt., 4lt, 5lt

Μονάδα μέτρησης : lt

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,50

ΑΡΘΡΟ 12.   Διαλυτικό πινέλου

Άχρωμο διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό και για των καθορισμό των εργαλείων.

Συσκευασία: Δοχεία των 5 L.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  9,50

ΑΡΘΡΟ 13.   Στόκος Ακρυλικός

Λευκός υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για στοκάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, οροφών, πορομπετόν, γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων.

Συσκευασία: σακί 20 Kg, 25 kg

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  0,50

ΑΡΘΡΟ 14.   Σοβάς λευκός

Σοβάς τύπου GP/CSII, W0 κατά την ΕΝ998-1,

Εξωτερικό / Εσωτερικό επίχρισμα Γενικής χρήσης (GP)

Αδιάβροχος: W0

Συσκευασία: σακί 20 Kg, 25 kg

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  0,30

ΑΡΘΡΟ 15.   Γύψος οικοδομών

Γύψος οικοδομικών εργασιών

Συσκευασία: σακί 20 Kg, 25 kg

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς):  0,20

ΑΡΘΡΟ 16.   Ρητίνη οικοδομική

Οικοδομική ακρυλική ρητίνη η οποία προστίθεται στα δομικά κονιάματα και βελτιώνει τις ιδιότητες τους.

Πυκνότητα:1.00+/-0.05Kg/lit

Συσκευασία: 1 Kg, 5 Kg

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,26

ΑΡΘΡΟ 17.  Σπρέι χρωμάτων

Χρώμα σε σπρέι για γενική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε επιφάνεις από μέταλλο, ξύλο, κεραμικές, κλπ. Παρουσιάζει ομοιόμορφο ψεκασμό και μεγάλη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσκευασία: δοχεία αεροζόλ των 400 mL.

Μονάδα μέτρησης : τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς):  3,25

ΑΡΘΡΟ 18.   Κόλλα πλακιδίων

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Τύπου: C2 TE S1 λευκή σύμφωνα με την ΕΝ12004

Παραμορφωσιμότητα κατά ΕΝ12002:>2,5 mm

Συσκευασία: σακί 20 Kg, 25 Kg

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): σαράντα έξι λεπτά

(Αριθμητικώς):  0,46

ΑΡΘΡΟ 19.   Χαρτοταινία 5εκ

Χαρτοταινία γενικής χρήσης πλάτους 5εκ

Συσκευασία: ρολό  40m

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Δύο ευρώ

(Αριθμητικώς):  2,00

ΑΡΘΡΟ 20.   Χαρτί Οντουλέ

Χαρτί Οντουλέ (κυματιστό) σε συσκευασία ρολού. Ιδανικό για κάλυψη χώρων που θέλουμε να διατηρήσουμε καθαρούς κατά την διάρκεια εργασιών αλλά κ κάλυψη μεγάλων αντικειμένων στην μεταφορά.

Συσκευασία: Ρολό ~20 kg ( πλάτους 1,00-1,40m).

Μονάδα μέτρησης : kg

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,30

ΑΡΘΡΟ 21.   Νάυλον χοντρό 40mic

Νάυλον προστασίας χοντρό (40 mic), μεγάλης αντοχής

Συσκευασία: φύλλο 4m * 5m = 20 m2

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα  λεπτά

(Αριθμητικώς):  3,40

ΑΡΘΡΟ 22.   Γυαλόχαρτο

Γυαλόχαρτα για μέταλλα και τοιχοποιία . Νο: από Ρ80 έως Ρ320, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου

Συσκευασία: φύλλο ~ 20cm * 30cm

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  0,40

ΑΡΘΡΟ 23.   Ρολό Nο 18 με λαβή

Επαγγελματικό ρολό με χειρολαβή  Νο 18 με χειρολαβή, με φυσική γούνα  merinos (18cm)

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς):  9,00

ΑΡΘΡΟ 24.   Πινέλο υπέρδιπλο 1΄΄

Πινέλο υπέρδιπλο επαγγελματικό με λευκή φυσική τρίχα ιδανικό για υδατοχρώματα, ακρυλικά αστάρια , βερνίκια , ντούκο , λαδομπογιές κλπ

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,15

ΑΡΘΡΟ 25.   Πινέλο υπέρδιπλο 2΄΄

Πινέλο υπέρδιπλο επαγγελματικό με λευκή φυσική τρίχα ιδανικό για υδατοχρώματα, ακρυλικά αστάρια , βερνίκια , ντούκο , λαδομπογιές κλπ

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,15

ΑΡΘΡΟ 26.   Πινέλο υπέρδιπλο 3΄΄

Πινέλο υπέρδιπλο επαγγελματικό με λευκή φυσική τρίχα ιδανικό για υδατοχρώματα, ακρυλικά αστάρια , βερνίκια , ντούκο , λαδομπογιές κλπ

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Τρία ευρώ

(Αριθμητικώς):  3,00

ΑΡΘΡΟ 27.   Στραβοπίνελο 1 ½΄΄

Πινέλο με μακριά ξύλινη λαβή , στρόφιο με κλίση προκειμένου να βάφει όλα τα δύσκολα σημεία.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,60

ΑΡΘΡΟ 28.   Κονταροπίνελο 2 ½΄΄

Το πινέλο αυτό είναι κατασκευασμένο να εφαρμόζει σε όλα τα κοντάρια (πτυσσόμενα και μη) με αμφίδρομη κίνηση που φτάνει τις 180 μοίρες.Βασικό χαρακτηριστικό του η ύπαρξη σπειρώματος στο εσωτερικό της λαβής προκειμένου να βιδώνει το κοντάρι.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,85

ΑΡΘΡΟ 29.   Κονταροπίνελο 3΄΄

Το πινέλο αυτό είναι κατασκευασμένο να εφαρμόζει σε όλα τα κοντάρια (πτυσσόμενα και μη) με αμφίδρομη κίνηση που φτάνει τις 180 μοίρες.Βασικό χαρακτηριστικό του η ύπαρξη σπειρώματος στο εσωτερικό της λαβής προκειμένου να βιδώνει το κοντάρι.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς):  4,00

ΑΡΘΡΟ 30.   Ρολό10εκ  με λαβή, Μοχερ

Από ύφασμα velour μοχαίρ αρίστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής για λείες επιφάνειες ριπολίνης, λάκας, ντούκο.

Διάμετρο: ≥ Ø25

Διάμετρος χειρολαβής: ≥ 6cm

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,60

ΑΡΘΡΟ 31.   Ρολό10εκ. με λαβή, κλώστινο ριγέ

Ανώτερης ποιότητας από ύφασμα πολυαμιδίου με μακρύ πέλος, μεγάλης καλυπτικότητας και καλής αντοχής. Κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες με όλα τα χρώματα.

Διάμετρο: ≥ Ø50

Διάμετρος χειρολαβής: ≥ 6cm

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  1,80

ΑΡΘΡΟ 32.   Ρολό10εκ. με λαβή, βελουτέ

Ρολό από αφρώδες υλικο, βελουτέ για λείες και μεταξένιες επιφάνειες.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Δύο ευρώ

(Αριθμητικώς):  2,00

ΑΡΘΡΟ 33.   Κοντάρι βαψίματος 2 μ

Κοντάρι μεταλλικό πτυσσόμενο με υποδοχή ώστε να ταιριάζει με όλες τις χειρολαβές των ρολών

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,90

ΑΡΘΡΟ 34.   Κοντάρι βαψίματος 5 μ

Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο με υποδοχή ώστε να ταιριάζει με όλες τις χειρολαβές των ρολών

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  12,50

ΑΡΘΡΟ 35.   Σπάτουλα φαρδιά Νο 18

Σπάτουλα και στοκαδόρος επαγγελματικής χρήσεως με εργονομικές λαβές. Με κοντή ή μακρυά λάμα σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):  Πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς):  5,00

ΑΡΘΡΟ 36.   Σπάτουλα φαρδιά Νο 14

Σπάτουλα και στοκαδόρος επαγγελματικής χρήσεως με εργονομικές λαβές. Με κοντή ή μακρυά λάμα σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά

(Αριθμητικώς):  4,25

ΑΡΘΡΟ 37.   Σπάτουλα μικρή Νο 4

Σπάτουλα και στοκαδόρος επαγγελματικής χρήσεως με εργονομικές πλαστικές λαβές

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,80

ΑΡΘΡΟ 38.    Σπάτουλα μικρή Νο 8

Σπάτουλα και στοκαδόρος επαγγελματικής χρήσεως με εργονομικές πλαστικές λαβές

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά

(Αριθμητικώς):  2,50

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξάνδρεια    07/06/2016   	              	         Αλεξάνδρεια  07/06/2016

η Συντάξασα       				           O Προϊστάμενoς Δ.Τ.Υ

Τσιάτσιου Διονυσία                                                        Καραβασίλης Χρήστος

Αρχιτέκτων  Μηχανικός                                                 Αγρ. & Τοπογρ.  Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.997,48 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) |
| K.A. 02.10.6661: 19,998.66 € K.A. 02.15.6661.01: 29.998,82€ | CPV : | 44111400-5, 44812210-0, 44111000-1, 44512000-2 |
| Α.Μ. 27 / 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Κ.Α. 10.6661

| Α/Α | Περιγραφή | A.T. | CPV | Μον. Μέτρ | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 1 | 44111400-5 | lt | 800,00 | 3,80 | 3.040,00 |
| 2 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 2 |  | lt | 480,00 | 4,80 | 2.304,00 |
| 3 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Β' (οικολογικό) | 3 |  | lt | 720,00 | 2,70 | 1.944,00 |
| 4 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α΄ | 4 |  | lt | 200,00 | 4,50 | 900,00 |
| 5 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Β΄ | 5 |  | lt | 234,00 | 3,80 | 889,20 |
| 6 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α΄ | 6 |  | lt | 350,00 | 5,60 | 1.960,00 |
| 7 | Βασικό πλαστικό χρωμάτων(συσκ. 0,75 lt) | 7 |  | τεμ. | 80,00 | 4,50 | 360,00 |
| 8 | Υδρόχρωμα | 8 |  | lt | 360,00 | 1,30 | 468,00 |
| 9 | Λαδομπογιά χρωματισμένη-(συσκ. 2,5 lt) | 9 | 44812210-0 | τεμ. | 50,00 | 20,50 | 1.025,00 |
| 10 | Λαδομπογιά χρωματισμένη -(συσκ. 0,75 lt) | 10 |  | τεμ. | 20,00 | 7,00 | 140,00 |
| 11 | Αστάρι νερού | 11 | 44111000-1 | lt | 180,00 | 4,50 | 810,00 |
| 12 | Διαλυτικό πινέλου (συσκ. 5 lt) | 12 |  | τεμ. | 30,00 | 9,50 | 285,00 |
| 13 | Στόκος ακρυλικός | 13 |  | kg. | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| 14 | Σοβάς λευκός | 14 |  | kg. | 400,00 | 0,30 | 120,00 |
| 15 | Γύψος οικοδομών | 15 |  | kg. | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 16 | Ρητίνη οικοδομική | 16 |  | kg. | 50,00 | 4,26 | 213,00 |
| 17 | Σπρέι χρωμάτων (συκ 400ml) | 17 |  | τεμ. | 50,00 | 3,25 | 162,50 |
| 18 | Κόλλα πλακιδίων | 18 |  | kg. | 500,00 | 0,46 | 230,00 |
| 19 | Χαρτοταινία 5 εκ. | 19 |  | τεμ. | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| 20 | Χαρτί οντουλέ | 20 |  | kg. | 100,00 | 1,30 | 130,00 |
| 21 | Νάυλον χοντρό 40 Mic (τεμ. 4,0Χ5,0 μ) | 21 |  | τεμ. | 30,00 | 3,40 | 102,00 |
| 22 | Γυαλόχαρτο (τεμ. 20Χ30 εκ.) | 22 |  | τεμ. | 30,00 | 0,40 | 12,00 |
| 23 | Ρολλό Νο 18 με λαβή | 23 | 44512000-2 | τεμ. | 30,00 | 9,00 | 270,00 |
| 24 | Πινέλο υπέρδιπλο 1΄΄ | 24 |  | τεμ. | 20,00 | 1,15 | 23,00 |
| 25 | Πινέλο υπέρδιπλο 2΄΄ | 25 |  | τεμ. | 20,00 | 2,15 | 43,00 |
| 26 | Πινέλο υπέρδιπλο 3΄΄ | 26 |  | τεμ. | 19,00 | 3,00 | 57,00 |
| 27 | Στραβοπίνέλο 1 1/2΄΄ | 27 |  | τεμ. | 20,00 | 1,60 | 32,00 |
| 28 | Κονταροπίνελο 2 1/2΄΄ | 28 |  | τεμ. | 15,00 | 2,85 | 42,75 |
| 29 | Κονταροπίνελο 3΄΄ | 29 |  | τεμ. | 15,00 | 4,00 | 60,00 |
| 30 | Ρολό μοχερ 10εκ. με λαβή | 30 |  | τεμ. | 12,00 | 1,60 | 19,20 |
| 31 | Ρολό κλώστινο 10 εκ. με λαβή | 31 |  | τεμ. | 9,00 | 1,80 | 16,20 |
| 32 | Ρολό βελουτέ με 10 εκ. με λαβή | 32 |  | τεμ. | 9,00 | 2,00 | 18,00 |
| 33 | Κοντάρι βαψίματος 2 μ | 33 |  | τεμ. | 4,00 | 2,90 | 11,60 |
| 34 | Κοντάρι βαψίματος 5 μ | 34 |  | τεμ. | 9,00 | 12,50 | 112,50 |
| 35 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 18 | 35 |  | τεμ. | 9,00 | 5,00 | 45,00 |
| 36 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 14 | 36 |  | τεμ. | 10,00 | 4,25 | 42,50 |
| 37 | Σπάτουλα μικρή Νο 4 | 37 |  | τεμ. | 10,00 | 2,80 | 28,00 |
| 38 | Σπάτουλα μικρή Νο 8 | 38 |  | τεμ. | 9,00 | 2,50 | 22,50 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 16.127,95 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.870,71 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 19.998,66 |

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Κ.Α. 15.6661.01

| Α/Α | Περιγραφή | A.T. | CPV | Μον. Μέτρ | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 1 | 44111400-5 | lt | 1200,00 | 3,80 | 4.560,00 |
| 2 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 2 |  | lt | 950,00 | 4,80 | 4.560,00 |
| 3 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Β' (οικολογικό) | 3 |  | lt | 1080,00 | 2,70 | 2.916,00 |
| 4 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α΄ | 4 |  | lt | 450,00 | 4,50 | 2.025,00 |
| 5 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Β΄ | 5 |  | lt | 360,00 | 3,80 | 1.368,00 |
| 6 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α΄ | 6 |  | lt | 420,00 | 5,60 | 2.352,00 |
| 7 | Βασικό πλαστικό χρωμάτων(συσκ. 0,75 lt) | 7 |  | τεμ. | 80,00 | 4,50 | 360,00 |
| 8 | Υδρόχρωμα | 8 |  | lt | 450,00 | 1,30 | 585,00 |
| 9 | Λαδομπογιά χρωματισμένη-(συσκ. 2,5 lt) | 9 | 44812210-0 | τεμ. | 50,00 | 20,50 | 1.025,00 |
| 10 | Λαδομπογιά χρωματισμένη -(συσκ. 0,75 lt) | 10 |  | τεμ. | 30,00 | 7,00 | 210,00 |
| 11 | Αστάρι νερού | 11 | 44111000-1 | lt | 170,00 | 4,50 | 765,00 |
| 12 | Διαλυτικό πινέλου (συσκ. 5 lt) | 12 |  | τεμ. | 30,00 | 9,50 | 285,00 |
| 13 | Στόκος ακρυλικός | 13 |  | kg. | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| 14 | Σοβάς λευκός | 14 |  | kg. | 1250,00 | 0,30 | 375,00 |
| 15 | Γύψος οικοδομών | 15 |  | kg. | 125,00 | 0,20 | 25,00 |
| 16 | Ρητίνη οικοδομική | 16 |  | kg. | 130,00 | 4,26 | 553,80 |
| 17 | Σπρέι χρωμάτων (συκ 400ml) | 17 |  | τεμ. | 10,00 | 3,25 | 32,50 |
| 18 | Κόλλα πλακιδίων | 18 |  | kg. | 750,00 | 0,46 | 345,00 |
| 19 | Χαρτοταινία 5 εκ. | 19 |  | τεμ. | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| 20 | Χαρτί οντουλέ | 20 |  | kg. | 200,00 | 1,30 | 260,00 |
| 21 | Νάυλον χοντρό 40 Mic (τεμ. 4,0Χ5,0 μ) | 21 |  | τεμ. | 30,00 | 3,40 | 102,00 |
| 22 | Γυαλόχαρτο (τεμ. 20Χ30 εκ.) | 22 |  | τεμ. | 30,00 | 0,40 | 12,00 |
| 23 | Ρολλό Νο 18 με λαβή | 23 | 44512000-2 | τεμ. | 50,00 | 9,00 | 450,00 |
| 24 | Πινέλο υπέρδιπλο 1΄΄ | 24 |  | τεμ. | 15,00 | 1,15 | 17,25 |
| 25 | Πινέλο υπέρδιπλο 2΄΄ | 25 |  | τεμ. | 30,00 | 2,15 | 64,50 |
| 26 | Πινέλο υπέρδιπλο 3΄΄ | 26 |  | τεμ. | 36,00 | 3,00 | 108,00 |
| 27 | Στραβοπίνέλο 1 1/2΄΄ | 27 |  | τεμ. | 30,00 | 1,60 | 48,00 |
| 28 | Κονταροπίνελο 2 1/2΄΄ | 28 |  | τεμ. | 10,00 | 2,85 | 28,50 |
| 29 | Κονταροπίνελο 3΄΄ | 29 |  | τεμ. | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 30 | Ρολό μοχερ 10εκ. με λαβή | 30 |  | τεμ. | 16,00 | 1,60 | 25,60 |
| 31 | Ρολό κλώστινο 10 εκ. με λαβή | 31 |  | τεμ. | 21,00 | 1,80 | 37,80 |
| 32 | Ρολό βελουτέ με 10 εκ. με λαβή | 32 |  | τεμ. | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| 33 | Κοντάρι βαψίματος 2 μ | 33 |  | τεμ. | 16,00 | 2,90 | 46,40 |
| 34 | Κοντάρι βαψίματος 5 μ | 34 |  | τεμ. | 11,00 | 12,50 | 137,50 |
| 35 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 18 | 35 |  | τεμ. | 11,00 | 5,00 | 55,00 |
| 36 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 14 | 36 |  | τεμ. | 15,00 | 4,25 | 63,75 |
| 37 | Σπάτουλα μικρή Νο 4 | 37 |  | τεμ. | 15,00 | 2,80 | 42,00 |
| 38 | Σπάτουλα μικρή Νο 8 | 38 |  | τεμ. | 16,00 | 2,50 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 24.192,60 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 5.806,22 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 29.998,82 |

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | A.T. | CPV | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 1 | 44111400-5 | lt | 2000,00 | 3,80 | 7.600,00 |
| 2 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α' (οικολογικό) | 2 |  | lt | 1430,00 | 4,80 | 6.864,00 |
| 3 | Πλαστικό εσωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Β' (οικολογικό) | 3 |  | lt | 1800,00 | 2,70 | 4.860,00 |
| 4 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Α΄ | 4 |  | lt | 650,00 | 4,50 | 2.925,00 |
| 5 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό κατηγορίας Β΄ | 5 |  | lt | 594,00 | 3,80 | 2.257,20 |
| 6 | Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου χρωματισμένο κατηγορίας Α΄ | 6 |  | lt | 770,00 | 5,60 | 4.312,00 |
| 7 | Βασικό πλαστικό χρωμάτων(συσκ. 0,75 lt) | 7 |  | τεμ. | 160,00 | 4,50 | 720,00 |
| 8 | Υδρόχρωμα | 8 |  | lt | 810,00 | 1,30 | 1.053,00 |
| 9 | Λαδομπογιά χρωματισμένη-(συσκ. 2,5 lt) | 9 | 44812210-0 | τεμ. | 100,00 | 20,50 | 2.050,00 |
| 10 | Λαδομπογιά χρωματισμένη -(συσκ. 0,75 lt) | 10 |  | τεμ. | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 11 | Αστάρι νερού | 11 | 44111000-1 | lt | 350,00 | 4,50 | 1.575,00 |
| 12 | Διαλυτικό πινέλου (συσκ. 5 lt) | 12 |  | τεμ. | 60,00 | 9,50 | 570,00 |
| 13 | Στόκος ακρυλικός | 13 |  | kg. | 600,00 | 0,50 | 300,00 |
| 14 | Σοβάς λευκός | 14 |  | kg. | 1650,00 | 0,30 | 495,00 |
| 15 | Γύψος οικοδομών | 15 |  | kg. | 125,00 | 0,20 | 25,00 |
| 16 | Ρητίνη οικοδομική | 16 |  | kg. | 180,00 | 4,26 | 766,80 |
| 17 | Σπρέι χρωμάτων (συκ 400ml) | 17 |  | τεμ. | 60,00 | 3,25 | 195,00 |
| 18 | Κόλλα πλακιδίων | 18 |  | kg. | 1250,00 | 0,46 | 575,00 |
| 19 | Χαρτοταινία 5 εκ. | 19 |  | τεμ. | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| 20 | Χαρτί οντουλέ | 20 |  | kg. | 300,00 | 1,30 | 390,00 |
| 21 | Νάυλον χοντρό 40 Mic (τεμ. 4,0Χ5,0 μ) | 21 |  | τεμ. | 60,00 | 3,40 | 204,00 |
| 22 | Γυαλόχαρτο (τεμ. 20Χ30 εκ.) | 22 |  | τεμ. | 60,00 | 0,40 | 24,00 |
| 23 | Ρολλό Νο 18 με λαβή | 23 | 44512000-2 | τεμ. | 80,00 | 9,00 | 720,00 |
| 24 | Πινέλο υπέρδιπλο 1΄΄ | 24 |  | τεμ. | 35,00 | 1,15 | 40,25 |
| 25 | Πινέλο υπέρδιπλο 2΄΄ | 25 |  | τεμ. | 50,00 | 2,15 | 107,50 |
| 26 | Πινέλο υπέρδιπλο 3΄΄ | 26 |  | τεμ. | 55,00 | 3,00 | 165,00 |
| 27 | Στραβοπίνέλο 1 1/2΄΄ | 27 |  | τεμ. | 50,00 | 1,60 | 80,00 |
| 28 | Κονταροπίνελο 2 1/2΄΄ | 28 |  | τεμ. | 25,00 | 2,85 | 71,25 |
| 29 | Κονταροπίνελο 3΄΄ | 29 |  | τεμ. | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| 30 | Ρολό μοχερ 10εκ. με λαβή | 30 |  | τεμ. | 28,00 | 1,60 | 44,80 |
| 31 | Ρολό κλώστινο 10 εκ. με λαβή | 31 |  | τεμ. | 30,00 | 1,80 | 54,00 |
| 32 | Ρολό βελουτέ με 10 εκ. με λαβή | 32 |  | τεμ. | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| 33 | Κοντάρι βαψίματος 2 μ | 33 |  | τεμ. | 20,00 | 2,90 | 58,00 |
| 34 | Κοντάρι βαψίματος 5 μ | 34 |  | τεμ. | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
| 35 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 18 | 35 |  | τεμ. | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| 36 | Σπάτουλα φαρδιά Νο 14 | 36 |  | τεμ. | 25,00 | 4,25 | 106,25 |
| 37 | Σπάτουλα μικρή Νο 4 | 37 |  | τεμ. | 25,00 | 2,80 | 70,00 |
| 38 | Σπάτουλα μικρή Νο 8 | 38 |  | τεμ. | 25,00 | 2,50 | 62,50 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 40.320,55 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 9.676,93 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 49.997,48 |

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξάνδρεια    07/06/2016   	              	         Αλεξάνδρεια  07/06/2016

η Συντάξασα       				           O Προϊστάμενoς Δ.Τ.Υ

Τσιάτσιου Διονυσία                                                        Καραβασίλης Χρήστος

Αρχιτέκτων  Μηχανικός                                                 Αγρ. & Τοπογρ.  Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τα κτίρια του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.997,48 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) |
| K.A. 02.10.6661: 19,998.66 € K.A. 02.15.6661.01: 29.998,82€ | CPV : | 44111400-5, 44812210-0, 44111000-1, 44512000-2 |
| Α.Μ. 27 / 2016 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

##### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση και την επισκευή των  κτιρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 2286/95 για "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Ν.3463/2006  με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".

γ. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." άρθρο 23 παραγ. 4, 5 & 6 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της καθώς και όλων των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων για την εκτέλεση του ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο  Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η προσφορά του μειοδότη

β. Τιμολόγιο-Τεχνικές Προδιαγραφές

γ. Τεχνική Περιγραφή

δ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ε. Προϋπολογισμός

AΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.997,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

3.3  Θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους.

19.998,66 Ευρώ από τον κωδικό K.A. 02.10.6661: 20.000,00 € και 29.998,82 Ευρώ από τον κωδικό K.A. 02.15.6661.01.

ΑΡΘΡΟ 4ο Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους. Σύμφωνα με το Ν.4281/2014 αρθ. 157 ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπογραφή σύμβασης

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 1,2,3 του άρθρου 25 καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 παρ.1,3 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής και πληρωμής

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2,3, & 4 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση μπορεί να γίνει τμηματικά μέχρι το τέλος της σύμβασης. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τον Δήμο των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Η παράδοση των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας πρέπει να ολοκληρώνεται σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο προμηθευτής ειδοποιείται για την αντίστοιχη παραγγελία. Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.  Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στο αμαξοστάσιο της έδρας του Δήμου Αλεξάνδρειας, με δαπάνη του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως έχει οριστεί από το Δ.Σ. και θα πραγματοποιηθεί με έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης καθώς και με την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών για το υλικό.

Επισημαίνεται ότι η ποσότητα των προβλεπόμενων στη μελέτη υλικών που τελικά θα απορροφηθεί, εξαρτάται από τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει συνολικά, ή τμηματικά ανάλογα με τους χρόνους παράδοσης.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξάνδρεια    07 /06/2016   	              	         Αλεξάνδρεια  07 /06/2016

η Συντάξασα       				           O Προϊστάμενoς Δ.Τ.Υ

Τσιάτσιου Διονυσία                                                        Καραβασίλης Χρήστος

Αρχιτέκτων  Μηχανικός                                                 Αγρ. & Τοπογρ.  Μηχανικός