| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | «Προμήθεια κλιματιστικών” |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 12 / 2016 CPV: 42512000-8 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 4.194,30 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. Εξόδου 02.15.7135.08 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

# 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν πέντε (5) κλιματιστικά μηχανήματα επίτοιχα, σε κτίρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα, τα 2 από αυτά θα έχουν ικανότητα 12.000 ΒΤU (ένα θα τοποθετηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Αλεξάνδρειας και ένα στο Δημοτικό κατάστημα Πλατέος), 2 θα έχουν ικανότητα 18.000 BTU (θα τοποθετηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο της Αλεξάνδρειας), ενώ το πέμπτο με ικανότητα 24.000 BTU, θα τοποθετηθεί στο 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας.

Το είδος και τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, υποδείχθηκαν από τους αρμόδιους του Δήμου. Η τοποθέτηση θα γίνει από τον προμηθευτή (σε θέση που θα του υποδειχθεί), καθώς αυτή έχει μικρό κόστος και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας του μηχανήματος. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση των κλιματιστικών, καθώς και η αποζημίωση του συνεργείου εγκατάστασης περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συσκευών, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

Η δαπάνη προμήθειας των μηχανημάτων είναι προϋπολογισμού 4.194,30 € (με ΦΠΑ), (τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα), θα αντιμετωπισθεί από χρηματοδότηση ΚΑΠ για επενδύσεις και έργα και το ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. 02.15.7135.08.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

# 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι αμεταχείριστα.

Α.Τ. 1  Κλιματιστικό τύπου inverter 12.000 ΒTU – A++/A+

Κλιματιστικό τύπου Inverter, επίτοιχο, με 12.000 BTU R410a. Seer-Scop : Α++ / Α+. Ικανότητα σε ψύξη και θέρμανση  min 12.000 BTU/H.

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	490,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 2  Κλιματιστικό τύπου inverter 18.000 ΒTU – A++/A+

Κλιματιστικό τύπου Inverter, επίτοιχο, με 18.000 BTU R410a. Seer-Scop : Α++ / Α+. Ικανότητα σε ψύξη και θέρμανση min 19.000 BTU/H.

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	690,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 3  Κλιματιστικό τύπου inverter 24.000 ΒTU – A++/A+

Κλιματιστικό τύπου Inverter, επίτοιχο, με 24.000 BTU R410a. Seer-Scop : Α++ / Α+. Ικανότητα σε ψύξη και θέρμανση  min 22.000 BTU/H.

Τιμή	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:	1.050,00 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:		ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Αλεξάνδρεια 07/ 03 / 2016			             	          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα                                                                     Αλεξάνδρεια  07 / 03/ 2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ. Υ.

Παυλοπούλου Πηνελόπη					      Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.			             	Αγρ. και Τοπόγρ. Μηχανικός